PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

RUA: FRANCISCO FHELIPPE DE LIMA, nº 40 – CENTRO – CEP 18315-000

CNPJ:67.360.446/0001-06-e-mail: compras@ribeiraogrande.sp.gov.br-

site: www.ribeiraogrande.sp.gov.br

Processo: 108/2013.

CARTA CONVITE nº 06/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO

1 – PREÂMBULO

1.1 - Convidamos Vossa Senhoria a apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima, nº 40, Centro, Ribeirão Grande/SP, PROPOSTA para o OBJETO indicado no item 2, pertinente à LICITAÇÃO que será realizada no dia 20 de Fevereiro de 2013 , na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com o que  determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e as cláusulas e condições deste ato convocatório.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser ENTREGUES no local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, até as 14h00 da data acima designada, sendo ABERTOS a seguir, observado o devido processo legal.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 06/2013

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

CARTA CONVITE Nº 06/2013

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 – A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente atualizada. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

  - - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I - TERMO DE REFERÊNCIA;

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

IV – MODELO DE PROCURAÇÃO.

V - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO.

VI - MINUTA DO CONTRATO;

VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO de ME ou EPP;

- - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços com fornecimento de materiais para Reforma do barracão do Aterro Sanitário, (Regime Global, sendo mão-de-obra e fornecimento de materiais). CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

### 3 - DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 60.201,35 (Sessenta mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

3.2 - Os valores indicados no ANEXO I correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - A despesa correrá pelo Código de Despesa: Atividade 02.06.01 Gabinete do Diretor do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, 4.4.90.51 Obras e Instalações (Ficha 186), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

- - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame interessadas convidadas, bem como as demais cadastradas na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

5.2 - A documentação necessária à habilitação dos interessados nesta licitação será entregue em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo em sua parte externa o descrito no subitem 1.2 (a).

5.3 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Ato de criação da licitante conforme o caso:

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

a4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J.

c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da República com relação à Dívida Ativa), Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores e atinentes à atividade da licitante; e

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036, de 11/05/90 e Lei nº 9.012, de 30/03/95) e prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de empregado(s) menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, conforme o modelo constante no Anexo III.

5.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)

5.4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)

5.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)

5.4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.5 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um dos membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação.

5.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

5.7 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

5.8 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.9 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 5.4;

5.10 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

  - – Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo de 3 (três) concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93).

5.12 – A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração ,conforme consta do ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.13 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2(a);

5.14 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitação promovida por órgão ou entidade pública.

- – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

6.2 – Deverão estar consignados na proposta:

a) dados cadastrais;

b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso;

c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.

6.3 - O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá vir acompanhado de planilha de composição de custos, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I.

6.4 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

6.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

- – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2., dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL (mão-de-obra com fornecimento de materiais).

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º)

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

CARTA CONVITE Nº 006/2013

RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º).

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI;

8.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.1.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.1.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.1.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.1.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.1.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.2 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.4 - O contrato terá vigência 03 ( três) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP.

9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em 28 (vinte oito dias), mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal e/ou documento equivalente;

b) Copia da GFIP onde conste o nome de todos os servidores da obra ora licitada;

c) Cópia da guia de recolhimento do INSS, referente ao período da medição;

d) Cópias da guia de recolhimento do FGTS referente ao período da medição;

e) Copía de Comprovante de pagamento da folha de salário dos funcionários que atuam na obra.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 h, na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;

b) suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;

c) sob processo de concordata ou falência;

d) sob a forma de consórcio.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos a Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, além de efetuadas diretamente aos interessados.

Ribeirão Grande, 30 de Janeiro de 2013.

Joaquim Brisola Ferreira

Prefeito Municipal

#### CARTA CONVITE Nº006/2013

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços com fornecimento de materiais para Reforma do barracão do Aterro Sanitário, (Regime Global, sendo mão-de-obra e fornecimento de materiais). CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

  - PREÇO REFERENCIAL - R$ 60.201,35 (Sessenta mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos).

MEMORIAL  DESCRITIVO

DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.8800

# MEMORIAL DE SERVIÇOS

ASSUNTO: REFORMA DO GALPÃO DO ATERRO SANITÁRIO

LOCAL: ATERRO SANITÁRIO

BAIRRO: BAIRRO DOS MACHADOS

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO GRANDE

INTERESSADO:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  - DAMA

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS :-

01- SERVIÇOS PRELIMINARES

01.1-DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO: Incluindo pátio de compostagem, calçada nos locais onde será executada área coberta, no piso interno com largura de 0,60 x  4,00m para execução de fundação e nos locais onde haverá execução de tubulação Ø=25mm e Ø=40mm, conforme projeto anexo.

01.2- RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA: Retirada de 3 portas de madeira nas dimensões de 0,80 x 2,10m e 1 porta de madeira de abrir 2 folhas nas dimensões de 1,60 x 2,10m.

01.3- RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA: Retirada de piso de cerâmica sem reaproveitamento, incluindo o piso dos banheiros e do vestiário.

01.4- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA: Demolição de alvenaria nos pontos de junção entre as paredes existentes e as paredes à serem construídas.

01.5-LOCAÇÃO DA OBRA: Com gabaritos de madeira de 3° distando 1,00m ao entorno da obra, com cotas corretas para a execução das fundações. Esquadrejar usando o triângulo reto, considerando uma tolerância de 5mm do lado maior, verificar o nivelamento do gabarito, acertando qualquer diferença que venha a ser encontrada.

01.6- ESCAVAÇÃO DE VALAS: Com largura de 0,40m e profundidade de 0,60m para execução de alvenaria de embasamento e viga baldrame no piso interno onde será construída uma parede divisória, com largura de 0,40m e profundidade de 0,30m para execução de alvenaria de embasamento que delimitará o piso interno da área coberta á ser executada, com largura de 0,30m e profundidade média de 0,55m para execução de tubulação Ø=100mm e com largura de 0,20m e profundidade média de 0,60m para execução de tubulação Ø=40mm e Ø=75mm.

02- FUNDAÇÃO

02.1-BROCAS: Execução de 6 brocas com diâmetro de 0,20m, concreto FCK 20MPa armados com 4 barras de  ferro diam. 3/8” estribados a cada 20cm com ferro diam. 1/4”, com profundidade de 2 metros, incluindo arranque com no mínimo 0,50m.

02.2-SAPATAS: Nas dimensões de 0,50x0,50x0,50m confeccionadas em concreto fck= 20MPa armado com Ø= 3/8” (ver detalhe em projeto anexo).

02.3-ALVENARIA DE EMBASAMENTO: confeccionadas com tijolos cerâmicos 9x19x19cm (8 furos) assentados à chato, com argamassa mista de cimento , cal e areia media com profundidade de 30 cm.

02.4-VIGA BALDRAME: Execução de viga baldrame nas dimensões 0,20x0,30m armadas com ferro diam. 3/8” estribados a cada 20 cm, com ferro diam. 1/4” utilização de concreto  FCK 20 MPa, locadas na fundação das novas paredes.

03-IMPERMEABILIZAÇÃO

03.1-IMPERMEABILIZAÇÃO: Execução de impermeabilização utilizando revestimento com chapisco e emboço com aditivo plastificante para fundação, após cura do revestimento, aplicar 2 demãos de impermeabilizante betuminoso , a impermeabilização deverá ser realizada em toda fundação nova.

04- SUPER ESTRUTURA

04.1- PILARES: Execução de 4 pilares nas dimensões de 0,20x0,20x2,50 m e 2 pilares nas dimensões de 0,20x0,20x2,70 m, armados com ferro diam. 3/8”, estribados com ferro diam. 1/4” a cada 20 cm , confeccionados com concreto FCK 20 MPa.

04.2- VIGA DE CONCRETO: nas dimensões de 0,20X0,30 m , armadas com ferro diam. 3/8”, estribados com ferro diam. 1/4” a cada 20 cm , confeccionadas com concreto FCK 20 MPa.

04.3-VERGA / CONTRAVERGA: Nas dimensões de 0,15x0,20x1,20 armada com treliça h=10, concreto fck= 20 MPa.

05-ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

05.1-ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: Com tijolo cerâmico furado 11,5x14x24cm assentados à chato , com argamassa mista de cimento, cal e areia media, espessura de 14cm nas paredes novas e oitão.

06-COBERTURA

06.1-ESTRUTURA DE MADEIRA: Em terças para telhas de fibrocimento (inclinação de 15%).

06.2-TELHAMENTO: Com telhas de fibrocimento nas dimensões de 2,44x1,10 m , espessura 6mm.

Obedecer as instruções dos manuais técnicos dos fabricantes quanto a sobreposições lateral e longitudinal, número e distribuição de apoios, balanços livres, cortes, montagem, perfuração e fixação das telhas.

Os apoios sempre acompanhando o caimento das telhas. Nunca deve-se apoiar em arestas ou cantos arredondados.

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em faixas perpendiculares às terças de apoio e com fiadas alinhadas. O sentido de montagem deve ser no sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as telhas intermediárias devem ter os cantos cortados (evitando deformações nas peças, entrada de luz e água). Para tanto, deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco esmeril apropriado (pode-se alternativamente utilizar serrote manual para corte das telhas em pequena quantidade), é indispensável o uso de máscara ao cortar ou perfurar as telhas. Não se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tábuas colocadas nos dois sentidos para movimentação dos montadores.

Não podem ser utilizados pregos para fixação; não deve ser executada furação das telhas por percussão e sim por meio de brocas.

06.3-CUMEEIRA: Execução de 4,70m de cumeeira sobre a nova cobertura e 5,00m nos locais onde a cobertura existente encontra-se danificada.

07- ESQUADRIAS

07.01- PORTA DE MADEIRA 1,60 X 2,10 M : Execução de 1 porta de madeira de abrir duas folhas, inclusive batente, duas folhas em compensado, dobradiça, guarnição e duas tarjetas de ferro cromado de sobrepor 2”.

07.02- PORTA DE MADEIRA 0,80  X 2,10 M: Execução de 4 portas de madeira, inclusive batente, folha em compensado, dobradiça, guarnição.

07.03- PORTA DE MADEIRA 0,70  X 2,10 M: Execução de 2 portas de madeira, folha em compensado, dobradiça, guarnição.

07.04- FECHADURAS: Colocação de 9 fechaduras de embutir completa, padrão de acabamento popular.

07.05- GUARNIÇÃO: Em todas as portas, inclusive as que não forem substituídas.

08- HIDRÁULICA

08.01–HIDRAULICA (água fria): Nos locais onde houver exposição dos tubos existentes Ø=25mm, os mesmos deverão ser embutidos na parede mediante abertura e fechamento de rasgo em alvenaria  com argamassa 1:4 (cimento e areia). As novas instalações serão feitas em PVC Ø= ¾” embutidas na parede e distribuída para os pontos de consumo de acordo com projeto.

08.02-ESGOTO SANITÁRIO: De acordo com NBR 8160 Estas instalações compreendem as tubulações de coleta de esgoto da cozinha, água de lavagem do piso e efluentes dos sanitários.-Os despejos dos pontos de saída da cozinha serão encaminhados a uma caixa de gordura e os  efluentes dos sanitários serão reunidos em caixa de inspeção e a partir das caixas os subcoletores serão conduzidos a fossa séptica.

09- PIA

09.2-BANCADA/PIA (completa): Bancada executada em alvenaria de tijolo revestida com chapisco e emboço desempenado , cuba em mármore sintético nas dimensões de 1,20mx0,60m, incluindo torneira, sifão ,válvula (pia completa e instalada).

10-ELÉTRICA

10.01-ELÉTRICA: Todas as instalações elétricas deverão estar de acordo com a NBR 5410 da ABNT. Os condutores dos circuitos deverão sair do quadro de distribuição com disjuntores agrupados por setores e seguir até os pontos de consumo eletrodutos (projeto existente)- para área de intervenção será utilizado um novo disjuntor termomagnético 1x10A, para a iluminação da área coberta à ser executada.

11-REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1- CHAPISCO: Em todas as paredes faces internas e externas , o mesmo será  confeccionado com argamassa de cimento e areia grossa na espessura de  5mm, incluindo oitões.

11.2-EMBOÇO: Desempenado sobre toda a área chapiscada , interna e externa , executadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina , na espessura de 20mm , com utilização de  filtro para parede , o mesmo inclui oitões.

12- PISOS

12.1- PISO DE CONCRETO: Execução de piso em concreto desempenado fck=20 MPa , com espessura de 07cm em toda a área que compreende o pátio de compostagem e nos locais onde será construída a nova área coberta, com juntas de dilatação a cada 02metros.

12.2- REGULARIZAÇÃO DE PISO DE CONCRETO: Regularização de toda parte interna dos banheiros e vestiário, com espessura de 2 cm, confeccionados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, acima do contrapiso.

12.3- PISO CERÂMICO: Após a execução e cura da regularização do contrapiso, as áreas internas receberão assentamento de piso cerâmico esmaltado de 1° linha PEI 4 , rejuntado , assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante incluindo rodapé com o mesmo material.

13-DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1-CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS (tipo “U”): Execução de canaletas nas dimensões internas de 0,30m profundidade e 0,30m de largura , confeccionadas em concreto , na espessura de 0,7 cm, com auxilio de formas de madeira , o mesmo será utilizado para coletar e conduzir as águas pluviais.

13.2-CAIXA DE CAPTAÇÃO E PASSAGEM 0,40X0,40x0,40m (p/águas pluviais): Execução de 3 caixas de inspeção executadas em alvenaria de tijolo comum com dimensões internas de 0,40x0,40x0,40m incluindo piso de concreto, tampa e revestimento interno com chapisco em emboço desempenado.

13.3-TUBO DE PVC DIAMETRO 100 MM (p/ águas pluviais): instalação de 2x tubo de PVC diâmetro 100mm para coletar e conduzir as águas pluviais.

14- PINTURA

14.01- PINTURA COM TINTA LATEX: As paredes externas e  internas, que não receberem  azulejos , receberão  duas demãos de tinta látex acrílica, sobre base de seladora para parede.

14.2- PINTURA COM TINTA ESMALTE: Todas as esquadrias de madeira e metal receberão duas demãos de tinta esmalte sintético .

15-VIDROS

15.1-VIDROS: Serão instalados vidros fantasia tipo canelado em todos os pontos onde os vidros já existentes encontrarem-se quebrados.

16- LIMPEZA

16.1- LIMPEZA: Deverá ser retirado do local todos os restos de entulhos  e materiais de construção , a área edificada deverá ter seus pisos varridos e lavados inclusive do pátio externo.

Ribeirão Grande, 06 de Dezembro de 2012

Seide Adedo

Arquiteta CAU: 10833-2

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.88.00 - Ramal 217 |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA SINTÉTICA - GLOBAL |  |  |  |  |  |  |
| Assunto: Reforma do Galpão do Aterro Sanitário |  |  |  |  |  |  |
| Local: Aterro Sanitário |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Bairro dos Machados |  |  |  |  |  |  |
| Município: Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |
| Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande - DAMA(departamento de Agricultura e |  |  |  |  |  |  |
| Meio Ambiente) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ETAPAS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | C. UNITÁRIO | C. TOTAL R$ |  |
| 1 | Demolição de Piso/Contrapiso | m² | 168,61 | R$ 10,50 | 1770,41 |  |
| 2 | Retirada de esquadrias de madeira | unid. | 4,00 | R$ 37,17 | 148,68 |  |
| 3 | Retirada de piso de ceramica | m² | 25,40 | R$ 18,77 | 476,76 |  |
| 4 | Demolição de alvenaria | m³ | 0,24 | R$ 42,02 | 10,08 |  |
| 5 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 191,55 | R$ 4,43 | 848,57 |  |
| 6 | Escavação de valas | m³ | 13,75 | R$ 28,78 | 395,73 |  |
| 7 | Broca concreto Ø= 20cm incl. Arranque no 0,50m | m | 12,00 | R$ 46,28 | 555,36 |  |
| 8 | Sapata 0,50x0,50x0,50m armada c/ 3/8" concreto fck= 20 Mpa | unid. | 6,00 | R$ 325,64 | 1953,84 |  |
| 9 | Alvenaria de embasamento c/ tijolo cerâmico 9x19x19cm assent. A chato | m² | 8,10 | R$ 60,41 | 489,32 |  |
| 10 | Viga baldrame 20x30cm armada c/ 3/8" estrib. 1/4" concreto fck= 20 Mpa | m | 4,00 | R$ 100,31 | 401,24 |  |
| 11 | Impermeabilização embasamento (chapisco) | m² | 24,00 | R$ 7,60 | 182,40 |  |
| 12 | Impermeabilização embasamento (emboço) | m² | 24,00 | R$ 23,01 | 552,24 |  |
| 13 | Impermeabilização embasamento (tinta betuminosa) | m² | 24,00 | R$ 7,47 | 179,28 |  |
| 14 | Pilar de concreto 20x20cm armado c/3/8" estrib. 1/4" conc.fck= 20MPa | m | 15,40 | R$ 134,13 | 2065,60 |  |
| 15 | Viga de concreto 20x30cm armada c/3/8" estrib. 1/4" conc.fck= 20MPa | m | 10,45 | R$ 108,35 | 1132,26 |  |
| 16 | Verga / Contraverga dimensóes 0,15x0,20 armada c/ treliça h=10 | m | 1,20 | R$ 66,24 | 79,49 |  |
| 17 | Alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico 11,5x14x24cm esp. Nom. 15cm | m² | 21,52 | R$ 39,64 | 853,05 |  |
| 18 | Estrutura de madeira em terça para telhas onduladas fribrocimento | m² | 67,90 | R$ 16,80 | 1140,72 |  |
| 19 | Telhamento com telha fibrocimento ondulada esp.= 6mm | m² | 67,90 | R$ 24,59 | 1669,66 |  |
| 20 | Cumeeira telha fibrocimento ondulada esp.= 6mm | m | 9,70 | R$ 77,90 | 755,63 |  |
| 21 | Retirada sem reaproveitamento e colocação de folha de Porta de madeira compens. lisa 0,70x2,10 incl. Folha / dobradiça / guarnição | unid. | 2,00 | R$ 273,96 | 547,92 |  |
| 22 | Porta de madeira compens. lisa 0,80x2,10 comp. incl. Batente / folha / dobradiça / guarnição | unid. | 4,00 | R$ 324,86 | 1299,44 |  |
| 23 | Porta de madeira compens. Lisa 2 folhas 1,60x2,10 completa incl. Batente / 2 folhas / dobradiça / guarnição | unid. | 1,00 | R$ 504,87 | 504,87 |  |
| 24 | Tarjeta de ferro cromado de sobrepor 2" | unid. | 2,00 | R$ 8,74 | 17,48 |  |
| 25 | Fechadura de embutir completa, padrão de acabamento popular | unid. | 9,00 | R$ 66,23 | 596,07 |  |
| 26 | Guarnição | unid. | 4,00 | R$ 38,84 | 155,36 |  |
| 27 | Rasgo em alvenaria (abertura/fechamento) | m | 20,00 | R$ 3,89 | 77,80 |  |
| 28 | TE pvc soldável DN-25mm p/ agua fria predial fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | R$ 6,40 | 6,40 |  |
| 29 | Tubo pvc soldável DN-25mm p/ agua fria fornecimento e instalação | m | 42,50 | R$ 5,86 | 249,05 |  |
| 30 | Joelho pvc soldável DN-25mm 90° p/ agua fria predial fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | R$ 6,02 | 18,06 |  |
| 31 | Joelho pvc soldável c/ rosca metalica 25mm x 3/4" 90° fornecimento e instal. | unid. | 1,00 | R$ 12,22 | 12,22 |  |
| 32 | Joelho pvc soldável DN-40mm 45° esgoto predial fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | R$ 8,86 | 8,86 |  |
| 33 | Joelho pvc soldável DN-40mm 90° esgoto predial fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | R$ 8,85 | 8,85 |  |
| 34 | Tubo pvc soldável DN-40mm esgoto predial fornecimento e instalação | m | 18,58 | R$ 9,64 | 179,11 |  |
| 35 | Caixa gordura simples concreto pre moldado circular com tampa D = 40cm | unid. | 1,00 | R$ 94,02 | 94,02 |  |
| 36 | Caixa de Inspeção / passagem em alvenaria de tijolo cerâmico 11,5x14x24cm 40x40x40cm com piso e tampa de concreto armado | unid. | 2,00 | R$ 140,66 | 281,32 |  |
| 37 | Tubo PVC branco, s/conexões, ponta, bolsa e virola 75mm fornecimento e instalação | m | 44,86 | R$ 16,84 | 755,44 |  |
| 38 | Reparo em lavatorio de louça padrão popular | unid. | 2,00 | R$ 99,53 | 199,06 |  |
| 39 | Pia (tampo) marmore sintético, 1,20x0,60 c/ cuba, valvula, sifão tipo copo 1" e torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" p/pia | unid. | 1,00 | R$ 229,76 | 229,76 |  |
| 40 | Eletroduto em poletileno 25mm | m | 36,50 | R$ 15,79 | 576,34 |  |
| 41 | Tomada 2P+T com eletroduto polietileno | unid. | 1,00 | R$ 97,52 | 97,52 |  |
| 42 | Fio de 2,5mm² - 750v de isolação (azul) | m | 45,00 | R$ 2,78 | 125,10 |  |
| 43 | Fio de 2,5mm² - 750v de isolação (preto) | m | 45,00 | R$ 2,78 | 125,10 |  |
| 44 | Interruptor de 1 tecla silentop completo incl. eletroduto | unid. | 1,00 | R$ 78,63 | 78,63 |  |
| 45 | Luminaria incl lampada fluo. (2x32W) /calha/soquete/reator biv. | unid. | 3,00 | R$ 103,36 | 310,08 |  |
| 46 | Disjuntor termomagnetico unipolar 1x10A | unid. | 1,00 | R$ 15,31 | 15,31 |  |
| 47 | Revestimento Parede (chapisco) | m² | 64,40 | R$ 7,60 | 489,44 |  |
| 48 | Revestimento Parede (emboço) | m² | 64,40 | R$ 23,01 | 1481,84 |  |
| 49 | Piso em cocreto fck=20Mpa E=7 cm | m² | 191,50 | R$ 54,64 | 10463,56 |  |
| 50 | Regularização de piso de concreto | m² | 25,40 | R$ 13,15 | 334,01 |  |
| 51 | Piso ceramico PEI-4 (não incluso regularização de base/ rodape) | m² | 25,40 | R$ 33,86 | 860,04 |  |
| 52 | Rodapé ceramica PEI-4 (incluso rejunte) | m | 13,00 | R$ 11,67 | 151,71 |  |
| 53 | Canaleta de concreto tipo "U" 30x30cm | m | 43,20 | R$ 66,57 | 2875,82 |  |
| 54 | Caixa de captação / passagem em alvenaria de tijolo cerâmico 11,5x14x24cm 40x40x40cm com piso e tampa de concreto armado | unid. | 1,00 | R$ 140,66 | 140,66 |  |
| 55 | Tubo de PVC DN-100mm fornecimento e instalação | m | 36,00 | R$ 11,11 | 399,96 |  |
| 56 | Selador p/ parede 1° linha (externa) | m² | 851,00 | R$ 5,80 | 4935,80 |  |
| 57 | Pintura c/ latex acril.1° linha (interna/externa) | m² | 851,00 | R$ 15,48 | 13173,48 |  |
| 58 | Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos | m² | 31,00 | R$ 21,00 | 651,00 |  |
| 59 | Pintura esmalte em esquadrias de madeira 2 demãos | m² | 15,96 | R$ 18,76 | 299,41 |  |
| 60 | Vidro tipo fantasia canelado esp.= 4mm | m² | 3,10 | R$ 16,97 | 52,61 |  |
| 61 | Limpeza final da obra | m² | 331,84 | R$ 5,01 | 1662,52 |  |
|  |  |  |  | Total | 60201,35 |  |
| * Pesquisa de Preço Planilha Sinapi 10/2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ribeirão Grande, 06 de Dezembro de 2012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Seide Adedo |  |  |  |  |
|  |  | Arquiteto(a): CAU 10833-2 |  |  |  |  |

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assunto: Reforma do Galpão do Aterro Sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Bairro dos Machados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande - DAMA (departamento de Agricultura e Meio Ambiente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | Valor R$ |  | Peso |  | 1º Mês R$ |  | 2º Mês R$ |  | 3º Mês R$ | Total R$ |  |  |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1770,411.1 | Demolição de Piso/Contrapiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770,41 | 0,03 |  |
| 1.21770,41 | Retirada de esquadrias de madeira |  |  |  | 148,68 |  | 0,00 |  | 148,68 |  |  |  |  | 148,68 |  |  |
| 1.3 | Retirada de piso de ceramica |  |  |  | 476,76 |  | 0,01 |  | 476,76 |  |  |  |  | 476,76 |  |  |
| 1.4 | Demolição de alvenaria |  |  |  | 10,08 |  | 0,00 |  | 10,08 |  |  |  |  | 10,08 |  |  |
| 1.5 | Locação da obra |  |  |  | 848,57 |  | 0,01 |  | 848,57 |  |  |  |  | 848,57 |  |  |
| 1.6 | Escavação de valas |  |  |  | 395,73 |  | 0,01 |  | 395,73 |  |  |  |  | 395,73 |  |  |
| 2 | Fundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555,362.1 | Broca concreto Ø= 20cm incl. Arranque no 0,50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,36 | 0,01 |  |
| 2.2555,36 | Sapata 0,50x0,50x0,50m armada c/ 3/8" concreto fck= 20 Mpa |  |  |  | 1953,84 |  | 0,03 |  | 1953,84 |  |  |  |  | 1953,84 |  |  |
| 2.3 | Alvenaria de embasamento c/ tijolo cerâmico 9x19x19cm assent. A chato |  |  |  | 489,32 |  | 0,01 |  | 489,32 |  |  |  |  | 489,32 |  |  |
| 2.4 | Viga baldrame 20x30cm armada c/ 3/8" estrib. 1/4" concreto fck= 20 Mpa |  |  |  | 401,24 |  | 0,01 |  | 401,24 |  |  |  |  | 401,24 |  |  |
| 3 | Impermeabilização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913,922.1 | Chapisco / Emboço / Tinta Betuminosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,92 | 0,02 |  |
| 4913,92 | Super estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2065,604.1 | Pilar de concreto 20x20cm armado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065,60 | 0,03 |  |
| 4.22065,60 | Viga de concreto 20x30cm armada |  |  |  | 1132,26 |  | 0,02 |  | 1132,26 |  |  |  |  | 1132,26 |  |  |
| 4.3 | Verga / Contraverga |  |  |  | 79,49 |  | 0,00 |  | 79,49 |  |  |  |  | 79,49 |  |  |
| 5 | Alvenaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853,055.1 | Alvenaria de elevação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,05 | 0,01 |  |
| 6853,05 | Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140,726.1 | Estrutura de madeira em terça para telhas onduladas fribrocimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140,72 | 0,02 |  |
| 6.21140,72 | Telhamento com telha fibrocimento ondulada esp.= 6mm incl. Cumeeira |  |  |  | 2425,29 |  | 0,04 |  | 2425,29 |  |  |  |  | 2425,29 |  |  |
| 7 | Esquadrias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547,927.1 | Retirada s/ reap. e colocação de folha de Porta0,70x2,10 / guarnição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,92 | 0,01 |  |
| 7.2547,92 | Porta de madeira0,80x2,10 / guarnição |  |  |  | 1299,44 |  | 0,02 |  | 1299,44 |  |  |  |  | 1299,44 |  |  |
| 7.3 | Porta de madeira 2 folhas 1,60x2,10 / guarnição / Tarjetas |  |  |  | 522,35 |  | 0,01 |  | 522,35 |  |  |  |  | 522,35 |  |  |
| 7.4 | Fechadura de embutir completa, padrão de acabamento popular |  |  |  | 596,07 |  | 0,01 |  | 596,07 |  |  |  |  | 596,07 |  |  |
| 7.5 | Guarnição |  |  |  | 155,36 |  | 0,00 |  | 155,36 |  |  |  |  | 155,36 |  |  |
| 8 | Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1608,87 1608,878.1 | Instalações Hidráulicas incl. Abertura e fechamento(rasgo em alvenaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608,87 | 0,03 |  |
| 8.2 | Caixa de Inspeção / passagem c/ tampa 40 x 40 cm |  |  |  | 281,32 |  | 0,00 |  |  |  | 281,32 |  |  | 281,32 |  |  |
| 9 | Pia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229,76229,769.1 | Pia cozinha, 1,20x0,60 c/ cuba, valvula, sifão e torneira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,76 | 0,00 |  |
| 10 | Elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328,081328,0810.1 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328,08 | 0,02 |  |
| 11 | Revestimento Parede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971,281971,2811.1 | Revestimento Parede (chapisco emboço) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,28 | 0,03 |  |
| 12 | Pisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10463,56 10463,5612.1 | Piso concreto fck= 20 Mpa E=7cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10463,56 | 0,17 |  |
| 12.2 | Piso cerâmico (incluindo regularização / rodapé) |  |  |  | 1345,76 |  | 0,02 |  |  |  | 1345,76 |  |  | 1345,76 |  |  |
| 13 | Drenagem de águas Pluviais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2875,82 2875,8213.1 | Canaleta de concreto tipo "U" 30x30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2875,82 | 0,05 |  |
| 13.2 | Caixa de captação / passagem c/ tampa 40 x 40 cm |  |  |  | 140,66 |  | 0,00 |  |  |  | 140,66 |  |  | 140,66 |  |  |
| 13.3 | Tubo de PVC DN-100mm fornecimento e instalação |  |  |  | 399,96 |  | 0,01 |  |  |  | 399,96 |  |  | 399,96 |  |  |
| 14 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4935,804935,8014.1 | Selador p/ parede 1° linha (externa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4935,80 | 0,08 |  |
| 14.2 | Pintura c/ latex acril.1° linha (interna/externa) |  |  |  | 13173,48 |  | 0,22 |  |  |  |  |  | 13173,48 | 13173,48 |  |  |
| 14.3 | Pintura esmalte em esquadrias de ferro 2 demãos |  |  |  | 651,00 |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 651,00 | 651,00 |  |  |
| 14.4 | Pintura esmalte em esquadrias de madeira 2 demãos |  |  |  | 299,41 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 299,41 | 299,41 |  |  |
| 15 | Vidros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52,6152,6115.1 | Vidro tipo fantasia canelado esp.= 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,61 | 0,00 |  |
| 16 | Limpeza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1662,521662,5216.1 | Limpeza final da obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662,52 | 0,03 |  |
|  | Total Valores |  |  |  | 60201,35 |  |  |  | 18781,46 |  | 20645,07 |  | 20774,82 | 60201,35 |  |  |
|  | Peso % |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,35 | 1,00 |  |  |
| Ribeirão Grande, 06 de Dezembro de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seide Adedo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arquiteto(a): CAU 10833-2 |  |  |  |  |  |

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA - SETOR DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ANALÍTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assunto: Reforma do Galpão do Aterro Sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local: Aterro Sanitário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Bairro dos Machados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: Ribeirão Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interessado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande - DAMA (dep. Agricultura e Meio Ambiente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01- DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | demolição de piso / contrapiso de concreto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | un m² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 1.1 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,075 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 0,90 |  |  |
| 1.2 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,750 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 7,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 8,40 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 8,40 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 10,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 10,50 |  |  |
| 02 - RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓD. |  |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  |  |  |
| 2.1 | 4750 |  |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 1,20 |  | R$ 11,94 |  |  |  |  |
| 2.2 | 1214 |  |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 1,20 |  | R$ 12,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 29,74 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 37,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 37,17 |  |  |
| 03- RETIRADA DE PISO CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Retirada de piso ceramica ou ladrilhos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | hidraulicos |  |  |  |  | un m² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 3.1 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,500 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 15,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 15,02 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 15,02 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 18,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 18,77 |  |  |
| 04 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | demolição de alvenaria de tijolo sem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | reaproveitamento |  |  |  |  | un m³ |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 4.1 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,30 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,58 |  |  |
| 4.2 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 3,00 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 30,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 33,61 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 33,61 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 42,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 42,02 |  |  |
| 05- LOCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Locação da Obra (execução de gabarito) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | un m² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 5.1 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 0,40 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 0,54 |  |  |
| 5.2 | 4491 |  | Peça de madeira 3a/4a 7,5x7,5cm |  |  | m |  |  | 0,04 |  | R$ 4,31 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
| 5.3 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,012 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 0,06 |  |  |
| 5.4 | 345 |  | Arame galvanizado 18 BWG |  |  | kg |  |  | 0,02 |  | R$ 4,38 |  |  | R$ 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,86 |  |  |
| 5.5 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,13 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 1,55 |  |  |
| 5.6 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,13 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,85 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,85 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,57 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,86 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 4,43 |  |  |
| 06- ESCAVAÇÃO DE VALAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Escavação de valas em qualquer tipo de |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | terreno exceto rocha |  |  |  |  | un m³ |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 6.1 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 2,30 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 23,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 23,02 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 23,02 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 28,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 28,78 |  |  |
| 07- BROCAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broca Ø=20cm, concreto fck= 20MPa, incl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | escavação, arranque no minimo 0,50m, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | lanç. e adensamento |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 7.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,029 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,62 |  |  |
| 7.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 10,20 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 4,18 |  |  |
| 7.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,027 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 1,38 |  |  |
| 7.4 | 34 |  | Aço CA-50 3/8" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 1,92 |  |  | R$ 7,87 |  |  |
| 7.5 | 32 |  | Aço CA-50 1/4" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 0,86 |  |  | R$ 3,53 |  |  |
| 7.6 | 337 |  | Arame recozido nº18 |  |  | Kg |  |  | 0,0065 |  | R$ 5,86 |  |  | R$ 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 18,63 |  |  |
| 7.7 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,31 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,70 |  |  |
| 7.8 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,84 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 18,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 22,12 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 22,12 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 27,65 |  |  |
| Material |  |  | R$ 18,63 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 46,28 |  |  |
| 08 - SAPATA 0,50X0,50X0,50M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sapatas de concreto armada c/ ferro 3/8" - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50X0,50X0,50M incl. Forma de madeira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 8.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,13 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 7,28 |  |  |
| 8.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 42,00 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 17,22 |  |  |
| 8.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,12 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 6,15 |  |  |
| 8.4 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 11,00 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 84,26 |  |  |
| 8.5 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 15,00 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 20,40 |  |  |
| 8.6 | 34 |  | Aço CA-50 3/8" |  |  | m |  |  | 26,00 |  | R$ 1,92 |  |  | R$ 49,92 |  |  |
| 8.7 | 337 |  | Arame recozido nº18 |  |  | kg |  |  | 0,09 |  | R$ 5,86 |  |  | R$ 0,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 185,76 |  |  |
| 8.8 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 1,80 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 21,49 |  |  |
| 8.9 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 20,02 |  |  |
| 8.10 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 1,37 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 16,36 |  |  |
| 8.11 | 6117 |  | Ajudante de carpinteiro |  |  | h |  |  | 1,37 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 14,85 |  |  |
| 8.12 | 378 |  | Armador |  |  | h |  |  | 1,72 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 20,54 |  |  |
| 8.13 | 6114 |  | Ajudante de armador |  |  | h |  |  | 1,72 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 18,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 111,90 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 111,90 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 139,88 |  |  |
| Material |  |  | R$ 185,76 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 325,64 |  |  |
| 09 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvenaria embasamento tijolo ceramico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9x19x19 assentado a chato com argamassa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mista traço 1:3 |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 9.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 4,000 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 1,64 |  |  |
| 9.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0231 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,29 |  |  |
| 9.3 | 1106 |  | Cal hidratada |  |  | kg |  |  | 2,000 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 0,80 |  |  |
| 9.4 | 27465 |  | Tijolo ceramico 9x19x19 |  |  | un |  |  | 50,000 |  | R$ 0,69 |  |  | R$ 34,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 38,23 |  |  |
| 9.5 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,740 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 8,84 |  |  |
| 9.6 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,890 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 8,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 17,74 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 17,74 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 22,18 |  |  |
| Material |  |  | R$ 38,23 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 60,41 |  |  |
| 10 - VIGA BALDRAME 20 X 30 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões 20x30cm, armado com Ø=3/8", |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | estrib. Com Ø=1/4" esp. A cada 20cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | concreto fck= 20MPa, incl. Forma de mad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | reaproveitamento 2 vezes |  |  |  |  | unid. m |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 10.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,052 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 2,91 |  |  |
| 10.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 20,94 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 8,59 |  |  |
| 10.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,05 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 2,56 |  |  |
| 10.4 | 34 |  | Aço CA-50 3/8" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 1,92 |  |  | R$ 7,87 |  |  |
| 10.5 | 32 |  | Aço CA-50 1/4" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 0,86 |  |  | R$ 3,53 |  |  |
| 10.6 | 337 |  | Arame recozido nº18 |  |  | kg |  |  | 0,05 |  | R$ 5,86 |  |  | R$ 0,29 |  |  |
| 10.7 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 2,05 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 15,70 |  |  |
| 10.8 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 1,00 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 1,36 |  |  |
| 10.9 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 43,81 |  |  |
| 10.10 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,31 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,70 |  |  |
| 10.11 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,84 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 18,42 |  |  |
| 10.12 | 378 |  | Armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 4,21 |  |  |
| 10.13 | 6114 |  | Ajudante de armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 3,83 |  |  |
| 10.14 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 7,88 |  |  |
| 10.15 | 6117 |  | Ajudante carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 7,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 45,20 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 45,20 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 56,49 |  |  |
| Material |  |  | R$ 43,81 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 100,31 |  |  |
| 11 - CHAPISCO (embasamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chapisco p/ parede no traço 1:3 empregando |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | argamassa de cimento e areia esp.=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 11.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 1,390 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 0,57 |  |  |
| 11.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0030 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,74 |  |  |
| 11.3 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 2,99 |  |  |
| 11.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,49 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,49 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 6,86 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,74 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 7,60 |  |  |
| 12 - EMBOÇO DESEMPENADO (embasamento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emboço paulista para alvanaria argamassa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | traço 1:4 com aditivo imperme. Esp 2cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 12.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0243 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,36 |  |  |
| 12.2 | 7325 |  | Impermeabilizante p/ concreto e argamassa |  |  | Kg |  |  | 0,40 |  | R$ 5,48 |  |  | R$ 2,19 |  |  |
| 12.3 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 7,30 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 2,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 6,55 |  |  |
| 12.4 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,60 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 7,16 |  |  |
| 12.5 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,60 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 6,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 13,17 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 13,17 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 16,46 |  |  |
| Material |  |  | R$ 6,55 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 23,01 |  |  |
| 13 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impermeabilização com tinta betuminosa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em fundações, baldrames e muros de arri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mo duas demãos |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 13.1 | 7319 |  | Tinta asfaltica p/ concreto e argamassa |  |  | L |  |  | 0,40 |  | R$ 6,17 |  |  | R$ 2,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 2,47 |  |  |
| 13.2 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,40 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,00 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,00 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 5,01 |  |  |
| Material |  |  | R$ 2,47 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 7,47 |  |  |
| 14 - PILAR DE CONCRETO 20 X 20 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões 20x20cm, armado com Ø=3/8", |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | estrib. Com Ø=1/4" esp. A cada 20cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | concreto fck= 20MPa, incl. Forma de mad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | reaproveitamento 2 vezes |  |  |  |  | unid. m |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 14.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,036 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,99 |  |  |
| 14.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 13,00 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 5,33 |  |  |
| 14.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,036 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 1,85 |  |  |
| 14.4 | 34 |  | Aço CA-50 3/8" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 1,92 |  |  | R$ 7,87 |  |  |
| 14.5 | 32 |  | Aço CA-50 1/4" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 0,86 |  |  | R$ 3,53 |  |  |
| 14.6 | 337 |  | Arame recozido nº18 |  |  | kg |  |  | 0,05 |  | R$ 5,86 |  |  | R$ 0,29 |  |  |
| 14.7 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 31,41 |  |  |
| 14.8 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 5,58 |  |  |
| 14.9 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,12 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 58,44 |  |  |
| 14.10 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,32 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,82 |  |  |
| 14.11 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,86 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 18,62 |  |  |
| 14.12 | 378 |  | Armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 4,21 |  |  |
| 14.13 | 6114 |  | Ajudante de armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 3,83 |  |  |
| 14.14 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 1,320 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 15,76 |  |  |
| 14.15 | 6117 |  | Ajudante carpinteiro |  |  | h |  |  | 1,320 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 14,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 60,55 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 60,55 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 75,69 |  |  |
| Material |  |  | R$ 58,44 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 134,13 |  |  |
| 15 - VIGA DE CONCRETO 20 X 30 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões 20x30cm, armado com Ø=3/8", |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | estrib. Com Ø=1/4" esp. A cada 20cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | concreto fck= 20MPa, incl. Forma de mad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | reaproveitamento 2 vezes |  |  |  |  | unid. m |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 15.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,052 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 2,91 |  |  |
| 15.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 20,94 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 8,59 |  |  |
| 15.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,05 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 2,56 |  |  |
| 15.4 | 34 |  | Aço CA-50 3/8" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 1,92 |  |  | R$ 7,87 |  |  |
| 15.5 | 32 |  | Aço CA-50 1/4" |  |  | m |  |  | 4,10 |  | R$ 0,86 |  |  | R$ 3,53 |  |  |
| 15.6 | 337 |  | Arame recozido nº18 |  |  | kg |  |  | 0,05 |  | R$ 5,86 |  |  | R$ 0,29 |  |  |
| 15.7 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 3,10 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 23,75 |  |  |
| 15.8 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 1,00 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 1,36 |  |  |
| 15.9 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 51,85 |  |  |
| 15.10 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,31 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,70 |  |  |
| 15.11 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,84 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 18,42 |  |  |
| 15.12 | 378 |  | Armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 4,21 |  |  |
| 15.13 | 6114 |  | Ajudante de armador |  |  | h |  |  | 0,353 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 3,83 |  |  |
| 15.14 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 7,88 |  |  |
| 15.15 | 6117 |  | Ajudante carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 7,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 45,20 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 45,20 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 56,49 |  |  |
| Material |  |  | R$ 51,85 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 108,35 |  |  |
| 16-VERGA/CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensóes 0,15x0,20 armada c/ treliça h=10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | forma de mad. Reapro. 2 vezes concreto, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fck= 20MPa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 16.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,026 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,46 |  |  |
| 16.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 10,00 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 4,10 |  |  |
| 16.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,025 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 1,28 |  |  |
| 16.4 | *** |  | Treliça h=10 |  |  | m |  |  | 1,10 |  | R$ 1,98 |  |  | R$ 2,18 |  |  |
| 16.5 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 1,10 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 8,43 |  |  |
| 16.6 | 4512 |  | Sarrafo |  |  | m |  |  | 1,00 |  | R$ 1,36 |  |  | R$ 1,36 |  |  |
| 16.7 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 19,80 |  |  |
| 16.8 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,31 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,70 |  |  |
| 16.9 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,84 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 18,42 |  |  |
| 16.10 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 7,88 |  |  |
| 16.11 | 6117 |  | Ajudante carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,660 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 7,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 37,15 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 37,15 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 46,44 |  |  |
| Material |  |  | R$ 19,80 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 66,24 |  |  |
| 17 - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvenaria de elevação c/ tijolo ceramico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5x14x24cm assentado a chato c/ argam. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mista traço 1:3 esp. Nom 15cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 17.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 2,000 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 0,82 |  |  |
| 17.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,011 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,62 |  |  |
| 17.3 | 1106 |  | Cal hidratada |  |  | kg |  |  | 3,000 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 1,20 |  |  |
| 17.4 | *** |  | Tijolo ceramico 11,5x14x24 |  |  | un |  |  | 26,00 |  | R$ 0,57 |  |  | R$ 14,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 17,46 |  |  |
| 17.5 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,740 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 8,84 |  |  |
| 17.6 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,890 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 8,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 17,74 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 17,74 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 22,18 |  |  |
| Material |  |  | R$ 17,46 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 39,64 |  |  |
| 18 - ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em terça p/telhas onduladas fibrocimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 18.1 | 3997 |  | Madeira de lei 1° serrada não aparelhada |  |  | m³ |  |  | 0,0060 |  | R$ 2.160,00 |  |  | R$ 12,96 |  |  |
| 18.2 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,05 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 13,21 |  |  |
| 18.3 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,15 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 1,79 |  |  |
| 18.4 | 6117 |  | Ajudante carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,10 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 1,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,88 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,88 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,59 |  |  |
| Material |  |  | R$ 13,21 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 16,80 |  |  |
| 19 - TELHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em terça p/telhas onduladas fibrocimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 19.1 | 1607 |  | Conjunto de arruelas de vedação 5/16" p/ telhas de fibrocimento |  |  | cj |  |  | 1,42 |  | R$ 0,14 |  |  | R$ 0,20 |  |  |
| 19.2 | 4299 |  | Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ telhas de fibrocimento |  |  | unid. |  |  | 1,42 |  | R$ 0,50 |  |  | R$ 0,71 |  |  |
| 19.3 | 7194 |  | Telha de fibrocimento ondulada 6mm, 2,44 x 1,10 m |  |  | m² |  |  | 1,15 |  | R$ 15,34 |  |  | R$ 17,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 18,55 |  |  |
| 19.4 | 12869 |  | Telhadista |  |  | h |  |  | 0,22 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 2,63 |  |  |
| 19.5 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,22 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,83 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,83 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 6,04 |  |  |
| Material |  |  | R$ 18,55 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 24,59 |  |  |
| 20 - CUMEEIRA FIBROCIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P/ telha fibrocimento ondulada espessura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6mm, incl. Juntas de vedação e acessorios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | de fixação |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 20.1 | 1607 |  | Conjunto de arruelas de vedação 5/16" p/ telhas de fibrocimento |  |  | cj |  |  | 4,28 |  | R$ 0,14 |  |  | R$ 0,60 |  |  |
| 20.2 | 4302 |  | Parafuso zincado rosca soberba 5/16" X 250mm p/telha fibrocimento |  |  | unid. |  |  | 4,28 |  | R$ 1,24 |  |  | R$ 5,31 |  |  |
| 20.3 | 6092 |  | Junta plastica de vedação - bisnaga 250G |  |  | kg |  |  | 0,82 |  | R$ 49,09 |  |  | R$ 40,25 |  |  |
| 20.4 | 7219 |  | Cumeeira univ. p/ telha fibrocimento ondulada (6mm - 110 X 21mm) |  |  | unid. |  |  | 0,95 |  | R$ 30,01 |  |  | R$ 28,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 74,61 |  |  |
| 20.5 | 12869 |  | Telhadista |  |  | h |  |  | 0,12 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 1,43 |  |  |
| 20.6 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,12 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,63 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,63 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,29 |  |  |
| Material |  |  | R$ 74,61 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 77,90 |  |  |
| 21- RETIRADA / RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Retirada sem reaproveitamento e coloca |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ção de folhas de porta de passagem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 21.1 | 10554 |  | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,70 x 2,10 m |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 51,25 |  |  |
| 21.2 | 4419 |  | Peça de madeira 1A qual. 10 X 10 x3cm para fixa |  |  | UNID. |  |  | 6,00 |  | R$ 4,31 |  |  | R$ 25,86 |  |  |
| 21.3 | 20006 |  | Alizar / guarnição 5 X 2cm madeira cedro/imbuia/jequitiba ou similar |  |  | m |  |  | 10,00 |  | R$ 3,43 |  |  | R$ 34,30 |  |  |
| 21.4 | 184 |  | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 X 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 X 2,10M |  |  | jg |  |  | 1,00 |  | R$ 4,31 |  |  | R$ 4,31 |  |  |
| 21.5 | 2427 |  | Dobradiça latão cromado 3 X 3" sem aneis |  |  | UNID. |  |  | 3,00 |  | R$ 31,57 |  |  | R$ 94,71 |  |  |
| 21.6 | 20247 |  | Prego de aço 15 x 15 c/ cabeça |  |  | kg |  |  | 0,60 |  | R$ 5,28 |  |  | R$ 3,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 213,60 |  |  |
| 21.7 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 2,200 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 26,27 |  |  |
| 21.8 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 2,200 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 22,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 48,29 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 48,29 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 60,36 |  |  |
| Material |  |  | R$ 213,60 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 273,96 |  |  |
| 22 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,80 X 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porta de madeira compensada lisa para |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pintura, incl. Aduela 2a, alizar 2a, dobradiç |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 22.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,012 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,67 |  |  |
| 22.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 3,65 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 1,50 |  |  |
| 22.3 | 10555 |  | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80 x 2,10 m |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 57,53 |  |  | R$ 57,53 |  |  |
| 22.4 | 4419 |  | Peça de madeira 1A qual. 10 X 10 x3cm para fixa |  |  | UNID. |  |  | 6,00 |  | R$ 0,65 |  |  | R$ 3,90 |  |  |
| 22.5 | 20006 |  | Alizar / guarnição 5 X 2cm madeira cedro/imbuia/jequitiba ou similar |  |  | m |  |  | 10,00 |  | R$ 3,43 |  |  | R$ 34,30 |  |  |
| 22.6 | 184 |  | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 X 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 X 2,10M |  |  | jg |  |  | 1,00 |  | R$ 30,87 |  |  | R$ 30,87 |  |  |
| 22.7 | 2427 |  | Dobradiça latão cromado 3 X 3" sem aneis |  |  | UNID. |  |  | 3,00 |  | R$ 31,57 |  |  | R$ 94,71 |  |  |
| 22.8 | 20247 |  | Prego de aço 15 x 15 c/ cabeça |  |  | kg |  |  | 0,60 |  | R$ 5,28 |  |  | R$ 3,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 226,65 |  |  |
| 22.9 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 1,40 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 16,72 |  |  |
| 22.10 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,10 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,00 |  |  |
| 22.11 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 2,05 |  | R$ 12,84 |  |  | R$ 26,32 |  |  |
| 22.12 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 3,45 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 34,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 78,57 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 78,57 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 98,22 |  |  |
| Material |  |  | R$ 226,65 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 324,86 |  |  |
| 23 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 1,60 X 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porta de madeira compens. lisa 1,60x2,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | para pintura, incl. Aduela 2a, alizar 2a, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dobradiça |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 23.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,014 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,78 |  |  |
| 23.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 4,16 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 1,71 |  |  |
| 23.3 | 10555 |  | Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,80 x 2,10 m |  |  | UNID. |  |  | 2,000 |  | R$ 57,53 |  |  | R$ 115,06 |  |  |
| 23.4 | 4419 |  | Peça de madeira 1A qual. 10 X 10 x3cm para fixa |  |  | UNID. |  |  | 6,00 |  | R$ 0,65 |  |  | R$ 3,90 |  |  |
| 23.5 | 20006 |  | Alizar / guarnição 5 X 2cm madeira cedro/imbuia/jequitiba ou similar |  |  | m |  |  | 11,60 |  | R$ 3,43 |  |  | R$ 39,79 |  |  |
| 23.6 | 184 |  | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 X 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 X 2,10M |  |  | jg |  |  | 1,10 |  | R$ 30,87 |  |  | R$ 33,96 |  |  |
| 23.7 | 2427 |  | Dobradiça latão cromado 3 X 3" sem aneis |  |  | UNID. |  |  | 6,00 |  | R$ 31,57 |  |  | R$ 189,42 |  |  |
| 23.8 | 20247 |  | Prego de aço 15 x 15 c/ cabeça |  |  | kg |  |  | 0,696 |  | R$ 5,28 |  |  | R$ 3,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 388,29 |  |  |
| 23.9 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 1,624 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 19,39 |  |  |
| 23.10 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,11 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,14 |  |  |
| 23.11 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 2,33 |  | R$ 12,84 |  |  | R$ 29,92 |  |  |
| 23.12 | 6117 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 3,95 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 42,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 93,27 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 93,27 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 116,58 |  |  |
| Material |  |  | R$ 388,29 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 504,87 |  |  |
| 24-TARJETA DE FERRO CROMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarjeta de ferro cromado de sobrepor 2" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 24.1 | 3118 |  | Ferrolho/fecho/tarjeta ou trinco pino redondo 2" sobrepor cromado |  |  | unid. |  |  | 1 |  | R$ 1,34 |  |  | R$ 1,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,34 |  |  |
| 24.2 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 12,84 |  |  | R$ 3,21 |  |  |
| 24.3 | 6117 |  | Ajudante de carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 10,84 |  |  | R$ 2,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,92 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,92 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 7,40 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,34 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 8,74 |  |  |
| 25- FECHADURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fechadura de embutir completa, padrão |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | de acabamento popular |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 25.1 | 3080 |  | Fechadura embutir externa (c/cilindro) completa - linha popular |  |  | CJ. |  |  | 1,00 |  | R$ 30,56 |  |  | R$ 30,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 30,56 |  |  |
| 25.2 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 1,300 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 15,52 |  |  |
| 25.3 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 1,300 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 13,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 28,54 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 28,54 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 35,67 |  |  |
| Material |  |  | R$ 30,56 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 66,23 |  |  |
| 26- GUARNIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alizar / guarnição 5 X 2cm madeira cedro/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | imbuia / jequitiba ou similar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 26.1 | 20006 |  | Alizar / guarnição 5 X 2cm madeira cedro/imbuia/jequitiba ou similar |  |  | m |  |  | 10,00 |  | R$ 3,43 |  |  | R$ 34,30 |  |  |
| 26.2 | 20247 |  | Prego de aço 15 x 15 c/ cabeça |  |  | kg |  |  | 0,60 |  | R$ 5,28 |  |  | R$ 3,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 37,47 |  |  |
| 26.3 | 1214 |  | Carpinteiro de esquadria |  |  | h |  |  | 0,050 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 0,60 |  |  |
| 26.4 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 0,050 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 1,10 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 1,10 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 1,37 |  |  |
| Material |  |  | R$ 37,47 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 38,84 |  |  |
| 27-ABERTURA/FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abertura e fechamento rasgo em alvenaria p/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tubos, fechamento com argamassa traço |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:4 (cimento e areia) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 27.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0024 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,13 |  |  |
| 27.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 0,73 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,43 |  |  |
| 27.3 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,005 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 0,06 |  |  |
| 27.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,27 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,76 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,76 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,45 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,43 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 3,89 |  |  |
| 28 - TE DE PVC SOLDÁVEL DN-25MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TE pvc soldável DN-25mm p/ agua fria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 28.1 | 7139 |  | TE pvc soldável 90° DN-25mm p/ agua fria |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 0,67 |  |  | R$ 0,67 |  |  |
| 28.2 | 122 |  | Adesivo PVC frasco c/ 850G |  |  | UNID. |  |  | 0,0106 |  | R$ 28,38 |  |  | R$ 0,30 |  |  |
| 28.3 | 20083 |  | Solução limpadora frasco plast.c/1000cm³ |  |  | UNID. |  |  | 0,0035 |  | R$ 33,61 |  |  | R$ 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,09 |  |  |
| 28.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,18 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,80 |  |  |
| 28.5 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,18 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 2,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,25 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,25 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 5,31 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,09 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 6,40 |  |  |
| 29 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DN-25MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubo pvc soldável DN-25mm p/ agua fria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 29.1 | 9868 |  | Tubo pvc soldável DN-25mm p/ agua fria |  |  | m |  |  | 1,000 |  | R$ 2,32 |  |  | R$ 2,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 2,32 |  |  |
| 29.2 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,12 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,20 |  |  |
| 29.3 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,12 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 1,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,83 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,83 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,54 |  |  |
| Material |  |  | R$ 2,32 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 5,86 |  |  |
| 30 - JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DN-25MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joelho pvc soldável DN-25mm p/ agua fria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 30.1 | 3529 |  | Joelho pvc sold. 90° DN-25mm p/ agua fria |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 0,43 |  |  | R$ 0,43 |  |  |
| 30.2 | 122 |  | Adesivo PVC frasco c/ 850G |  |  | UNID. |  |  | 0,0071 |  | R$ 28,38 |  |  | R$ 0,20 |  |  |
| 30.3 | 20083 |  | Solução limpadora frasco plast.c/1000cm³ |  |  | UNID. |  |  | 0,0025 |  | R$ 33,61 |  |  | R$ 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,72 |  |  |
| 30.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,18 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,80 |  |  |
| 30.5 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,18 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 2,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,25 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,25 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 5,31 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,72 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 6,02 |  |  |
| 31 - JOELHO DE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joelho pvc soldável c/ rosca metalica 25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | x3/4" p/ agua fria, fornecimento e instal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 31.1 | 3524 |  | Joelho pvc soldavel 90° c/ bucha de latão 25mm x 3/4" p/ agua fria |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 4,35 |  |  | R$ 4,35 |  |  |
| 31.2 | 122 |  | Adesivo PVC frasco c/ 850G |  |  | UNID. |  |  | 0,0118 |  | R$ 28,38 |  |  | R$ 0,33 |  |  |
| 31.3 | 20083 |  | Solução limpadora frasco plast.c/1000cm³ |  |  | UNID. |  |  | 0,0050 |  | R$ 33,61 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 4,85 |  |  |
| 31.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
| 31.5 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,90 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,90 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 7,37 |  |  |
| Material |  |  | R$ 4,85 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 12,22 |  |  |
| 32 - JOELHO DE PVC 40MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joelho pvc 45° esgoto 40mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 32.1 | 3516 |  | Joelho PVC soldavel 45G BB P/ esgoto predial DN 40MM |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 1,15 |  |  | R$ 1,15 |  |  |
| 32.2 | 122 |  | Adesivo PVC frasco c/ 850G |  |  | UNID. |  |  | 0,0118 |  | R$ 28,38 |  |  | R$ 0,33 |  |  |
| 32.3 | 20083 |  | Solução limpadora frasco plast.c/1000cm³ |  |  | UNID. |  |  | 0,0050 |  | R$ 33,61 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,48 |  |  |
| 32.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
| 32.5 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,90 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,90 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 7,37 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,48 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 8,86 |  |  |
| 33 - JOELHO DE PVC 40MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joelho pvc 90° esgoto 40mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fornecimento e instalação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 33.1 | 3517 |  | Joelho PVC soldavel 90G BB P/ esgoto predial DN 40MM |  |  | UNID. |  |  | 1,000 |  | R$ 0,98 |  |  | R$ 0,98 |  |  |
| 33.2 | 122 |  | Adesivo PVC frasco c/ 850G |  |  | UNID. |  |  | 0,0118 |  | R$ 28,38 |  |  | R$ 0,33 |  |  |
| 33.3 | 20083 |  | Solução limpadora frasco plast.c/1000cm³ |  |  | UNID. |  |  | 0,0050 |  | R$ 33,61 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,48 |  |  |
| 33.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
| 33.5 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 3,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,90 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,90 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 7,37 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,48 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 8,85 |  |  |
| 34 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DN-40MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | assentamento de tubo de PVC DN-40mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fornecimento e instal. |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 34.1 | 9835 |  | Tubo de PVC DN-100mm |  |  | m |  |  | 1,10 |  | R$ 2,70 |  |  | R$ 2,97 |  |  |
| 34.2 | 119 |  | Adesivo para pvc bisnaga 75g |  |  | UNID. |  |  | 0,14 |  | R$ 3,49 |  |  | R$ 0,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 3,46 |  |  |
| 34.3 | 2699 |  | Assentador de tubos |  |  | h |  |  | 0,180 |  | R$ 17,47 |  |  | R$ 3,14 |  |  |
| 34.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,180 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,95 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,95 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 6,18 |  |  |
| Material |  |  | R$ 3,46 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 9,64 |  |  |
| 35 - CAIXA DE GORDURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa de gordura simples em concreto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pre-moldado DN-40 com tampa, fornecim. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e instalação |  |  |  |  | unid. UNID. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 35.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 0,800 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 0,33 |  |  |
| 35.2 | 11881 |  | Caixa gordura simples concreto pre mold. circular c/ tampa DN-40cm |  |  | UNID. |  |  | 1,0000 |  | R$ 38,82 |  |  | R$ 38,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 39,15 |  |  |
| 35.3 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 23,88 |  |  |
| 35.4 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 20,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 43,90 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 43,90 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 54,88 |  |  |
| Material |  |  | R$ 39,15 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 94,02 |  |  |
| 36 - CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM 0,40X0,40X0,40 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa de alvenaria de tijolo ceramico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5X14X24 c/ piso e tampa armada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. UNID. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 36.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 20,000 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 8,20 |  |  |
| 36.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0370 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 2,07 |  |  |
| 36.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0300 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 1,54 |  |  |
| 36.4 | 1106 |  | Cal hidratada |  |  | kg |  |  | 6,5300 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 2,61 |  |  |
| 36.5 | *** |  | Tijolo ceramico 11,5x14x24 |  |  | un |  |  | 52,000 |  | R$ 0,57 |  |  | R$ 29,64 |  |  |
| 36.6 | 7155 |  | Tela estrutural malha 10x10 |  |  | m² |  |  | 0,1600 |  | R$ 11,09 |  |  | R$ 1,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 45,84 |  |  |
| 36.7 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 3,000 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 35,82 |  |  |
| 36.8 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 4,000 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 40,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 75,86 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 75,86 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 94,83 |  |  |
| Material |  |  | R$ 45,84 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 140,66 |  |  |
| 37 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DN-75MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubo PVC branco, s/conexões, ponta, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | bolsa e virola 75mm - fornecimento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e instalação |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 37.1 | 9837 |  | Tubo PVC série normal esgoto pred.DN-75mm |  |  | m |  |  | 1,10 |  | R$ 6,47 |  |  | R$ 7,12 |  |  |
| 37.2 | 119 |  | Adesivo para pvc bisnaga 75g |  |  | UNID. |  |  | 0,25 |  | R$ 3,49 |  |  | R$ 0,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 7,99 |  |  |
| 37.3 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 0,300 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 4,07 |  |  |
| 37.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,300 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 7,08 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 7,08 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 8,85 |  |  |
| Material |  |  | R$ 7,99 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 16,84 |  |  |
| 38- LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavatorio em louça branca c/torneira crom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | popular Cifao, valvula e engate plast. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 38.1 | 6141 |  | Engate ou rabicho flexiv. Plast. (PVC ou ABS) branco 1/2" X 30cm |  |  | unid. |  |  | 1,000 |  | R$ 2,27 |  |  | R$ 2,27 |  |  |
| 38.2 | 6158 |  | Valvula plast branc1"s/unho c/ladrão p/lav |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 2,12 |  |  | R$ 2,12 |  |  |
| 38.3 | 6092 |  | Junta plast de vedação - bisnaga 250G |  |  | Kg |  |  | 0,05 |  | R$ 49,09 |  |  | R$ 2,45 |  |  |
| 38.4 | 3146 |  | Fita veda rosca 18mmx10m |  |  | unid. |  |  | 0,084 |  | R$ 1,48 |  |  | R$ 0,12 |  |  |
| 38.5 | 6149 |  | Sifão plastico tipo copo |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 6,54 |  |  | R$ 6,54 |  |  |
| 38.6 | 13415 |  | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" p/ lavatório |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 23,05 |  |  | R$ 23,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 36,56 |  |  |
| 38.7 | 6130 |  | Ajudante instalador hidraulico |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 20,02 |  |  |
| 38.8 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 2,75 |  | R$ 11,04 |  |  | R$ 30,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 50,38 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 50,38 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 62,98 |  |  |
| Material |  |  | R$ 36,56 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 99,53 |  |  |
| 39 - BANCA PARA PIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bancada (tampo) c/ cuba em marmorite, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | granilite ou granitina 1,20x0,60 p/ pia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 39.1 | 4884 |  | Argamassa traço 1:3 |  |  | m³ |  |  | 0,005 |  | R$ 357,94 |  |  | R$ 1,79 |  |  |
| 39.2 | 6153 |  | Valvula para pia |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 1,91 |  |  | R$ 1,91 |  |  |
| 39.3 | 3146 |  | Fita veda rosca 18mmx10m |  |  | unid. |  |  | 0,113 |  | R$ 1,48 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
| 39.4 | 6149 |  | Sifão plastico tipo copo |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 6,54 |  |  | R$ 6,54 |  |  |
| 39.5 | 13416 |  | Torneira cromada longa p/ pia |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 20,10 |  |  | R$ 20,10 |  |  |
| 39.6 | 541 |  | Banca c/cuba-marmore sintetico 1,20x60cm |  |  | unid. |  |  | 1,00 |  | R$ 95,98 |  |  | R$ 95,98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 126,49 |  |  |
| 39.7 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 23,88 |  |  |
| 39.8 | 6130 |  | Ajudante instalador hidraulico |  |  | h |  |  | 1,50 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 15,02 |  |  |
| 39.9 | 2696 |  | Encanador |  |  | h |  |  | 1,50 |  | R$ 11,04 |  |  | R$ 16,56 |  |  |
| 39.10 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 2,00 |  | R$ 13,58 |  |  | R$ 27,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 82,62 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 82,62 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 103,27 |  |  |
| Material |  |  | R$ 126,49 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 229,76 |  |  |
| 40-ELETRODUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eletroduto em poletileno 25mm - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | inclusive conexões |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 40.1 | 7287 |  | Eletroduto politileno 25mm |  |  | m |  |  | 1,100 |  | R$ 0,45 |  |  | R$ 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,50 |  |  |
| 40.2 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 0,500 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 6,76 |  |  |
| 40.3 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 0,500 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 5,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 12,24 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 12,24 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 15,29 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,50 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 15,79 |  |  |
| 41 -TOMADA 2P+T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomada 2P+T com eletroduto polietileno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 41.1 | *** |  | Eletroduto poletieleno 25mm |  |  | m |  |  | 3,00 |  | R$ 0,45 |  |  | R$ 1,35 |  |  |
| 41.2 | 1014 |  | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  |  | m |  |  | 9,00 |  | R$ 1,25 |  |  | R$ 11,25 |  |  |
| 41.3 | 1872 |  | Caixa PVC 4"x2" |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  |  | R$ 1,26 |  |  |
| 41.4 | 7549 |  | Espelho PVC 4"x2" |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 1,78 |  |  | R$ 1,78 |  |  |
| 41.5 | 7529 |  | Tomada embutir 2p+t c/ placa tipo silent. Ou equivalente |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 13,85 |  |  | R$ 13,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 29,49 |  |  |
| 41.6 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 2,000 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 27,02 |  |  |
| 41.7 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 2,500 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 27,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 54,42 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 54,42 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 68,03 |  |  |
| Material |  |  | R$ 29,49 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 97,52 |  |  |
| 42 / 43-FIO 2,5mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fio de 2,5mm² - 750v de isolação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 42/43.1 | 1014 |  | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  |  | m |  |  | 1,000 |  | R$ 1,25 |  |  | R$ 1,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,25 |  |  |
| 42/43.2 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 0,050 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 0,68 |  |  |
| 42/43.3 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 0,050 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 0,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 1,22 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 1,22 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 1,53 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,25 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 2,78 |  |  |
| 44-INTERRUPTOR DE 1 TECLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interruptor de 1 tecla silentop completo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | eletroduto politileno |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 44.1 | *** |  | Eletroduto poletieleno 25mm |  |  | m |  |  | 3,00 |  | R$ 0,45 |  |  | R$ 1,35 |  |  |
| 44.2 | 1014 |  | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  |  | m |  |  | 6,00 |  | R$ 1,25 |  |  | R$ 7,50 |  |  |
| 44.3 | 1872 |  | Caixa PVC 4"x2" |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 1,26 |  |  | R$ 1,26 |  |  |
| 44.4 | 7549 |  | Espelho PVC 4"x2" |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 1,78 |  |  | R$ 1,78 |  |  |
| 44.5 | 7555 |  | Interruptor simples embutir 10/250v c/ placa tipo silent. Ou equivalente |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 5,56 |  |  | R$ 5,56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 17,45 |  |  |
| 44.6 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 2,000 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 27,02 |  |  |
| 44.7 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 2,000 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 21,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 48,94 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 48,94 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 61,18 |  |  |
| Material |  |  | R$ 17,45 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 78,63 |  |  |
| 45-LUMINÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Luminaria incl lampada fluo. (2x32W) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 45.1 | *** |  | calha p/ lumin. Fluor. 2x32w c/ refl alum e soquet |  |  | m |  |  | 1,00 |  | R$ 40,81 |  |  | R$ 40,81 |  |  |
| 45.2 | *** |  | Lampada fluor de 32w c/temp de cor 4000° k |  |  | unid. |  |  | 2,00 |  | R$ 5,75 |  |  | R$ 11,50 |  |  |
| 45.3 | *** |  | Reator elet PT rap p/ fluor AFP 2x32w Biv c/ proteç |  |  | un |  |  | 1,00 |  | R$ 17,40 |  |  | R$ 17,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 69,71 |  |  |
| 45.4 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 1,100 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 14,86 |  |  |
| 45.5 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 1,100 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 12,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 26,92 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 26,92 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 33,65 |  |  |
| Material |  |  | R$ 69,71 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 103,36 |  |  |
| 46 - DISJUNTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disjuntor termomagnetico unipolar 1x10A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. Unid. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 46.1 | 2390 |  | Disjuntor termomagnético 1x10A |  |  | un |  |  | 1,000 |  | R$ 6,13 |  |  | R$ 6,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 6,13 |  |  |
| 46.2 | 2436 |  | Eletricista |  |  | h |  |  | 0,300 |  | R$ 13,51 |  |  | R$ 4,05 |  |  |
| 46.3 | 6113 |  | Ajudante de eletricista |  |  | h |  |  | 0,300 |  | R$ 10,96 |  |  | R$ 3,29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 7,34 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 7,34 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 9,18 |  |  |
| Material |  |  | R$ 6,13 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 15,31 |  |  |
| 47 - REVESTIMENTO PAREDE (CHAPISCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chapisco p/ parede no traço 1:3 empregando |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | argamassa de cimento e areia esp.=5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 47.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 1,390 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 0,57 |  |  |
| 47.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0030 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 0,74 |  |  |
| 47.3 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 2,99 |  |  |
| 47.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,250 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 5,49 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 5,49 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 6,86 |  |  |
| Material |  |  | R$ 0,74 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 7,60 |  |  |
| 48 - REVESTIMENTO PAREDE (EMBOÇO DESEMPENADO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emboço paulista para alvanaria argamassa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | traço 1:4 com aditivo imperme. Esp 2cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 48.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0243 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,36 |  |  |
| 48.2 | 7325 |  | Impermeabilizante p/ concreto e argamassa |  |  | Kg |  |  | 0,40 |  | R$ 5,48 |  |  | R$ 2,19 |  |  |
| 48.3 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 7,30 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 2,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 6,55 |  |  |
| 48.4 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,60 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 7,16 |  |  |
| 48.5 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,60 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 6,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 13,17 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 13,17 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 16,46 |  |  |
| Material |  |  | R$ 6,55 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 23,01 |  |  |
| 49 - PISO EM CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piso rustico em concreto, esp.= 7cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fck= 20MPa, com juntas em madeira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 49.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0438 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 2,45 |  |  |
| 49.2 | 4505 |  | Peça de madeira 3a/4a qual. 1x7cm |  |  | m |  |  | 1,46 |  | R$ 1,70 |  |  | R$ 2,48 |  |  |
| 49.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0615 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 3,15 |  |  |
| 49.4 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 25,26 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 10,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 18,44 |  |  |
| 49.5 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 1,00 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 11,94 |  |  |
| 49.6 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,70 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 17,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 28,96 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 28,96 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 36,20 |  |  |
| Material |  |  | R$ 18,44 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 54,64 |  |  |
| 50- REGULARIZAÇÃO DE PISO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regularização de piso, base em argamassa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | traço 1:3 cimento e areia preparo manual |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | esp.=2cm |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 50.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,021 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 1,18 |  |  |
| 50.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 9,72 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 3,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 5,16 |  |  |
| 50.3 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,20 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 2,39 |  |  |
| 50.4 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,40 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 6,39 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 6,39 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 7,99 |  |  |
| Material |  |  | R$ 5,16 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 13,15 |  |  |
| 51 - PISO CERAMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piso ceramico linha popular Assent. c/ arg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | colante incl. Rejunte(não incl. Rodape e |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | regularização de base) |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 51.1 | 1289 |  | Ceramica esmalta extra ou 1A qual. p/piso PE I- 4 - linha popular |  |  | m² |  |  | 1,050 |  | R$ 18,91 |  |  | R$ 19,86 |  |  |
| 51.2 | 1381 |  | Argamassa ou cimento colante em po para fixação de peças ceramicas |  |  | kg |  |  | 4,50 |  | R$ 0,32 |  |  | R$ 1,44 |  |  |
| 51.3 | *** |  | Rejunte p/ piso ceramico |  |  | kg |  |  | 0,25 |  | R$ 1,33 |  |  | R$ 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 21,63 |  |  |
| 51.4 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,30 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 3,58 |  |  |
| 51.5 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,37 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 3,70 |  |  |
| 51.6 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,25 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 9,79 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 9,79 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 12,24 |  |  |
| Material |  |  | R$ 21,63 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 33,86 |  |  |
| 52- RODAPE H=8CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Em ceramica esmaltada linha popularPEI-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assent. c/argamassa fabric. No local, incl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rejunte) |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 52.1 | 1289 |  | Ceramica esmalta extra ou 1A qual. p/piso PE I- 4 - linha popular |  |  | m² |  |  | 0,084 |  | R$ 18,91 |  |  | R$ 1,59 |  |  |
| 52.2 | 6040 |  | Argamassa traço 1:0,5:5 (cimento cal e areia media) |  |  | m³ |  |  | 0,001 |  | R$ 277,88 |  |  | R$ 0,28 |  |  |
| 52.3 | 5998 |  | Pasta de cimento portland esp. 1mm |  |  | m² |  |  | 0,08 |  | R$ 0,63 |  |  | R$ 0,05 |  |  |
| 52.4 | *** | Rejunte p/ piso ceramico |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |  |  | R$ 1,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 1,94 |  |  |
| 52.5 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,40 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 4,78 |  |  |
| 52.6 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,30 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 7,78 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 7,78 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 9,72 |  |  |
| Material |  |  | R$ 1,94 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 11,67 |  |  |
| 53 - CANALETA TIPO "U" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em concreto fck= 20 Mpa inclusive forma, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | escavação, lançamento e aplicação |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 53.1 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,054 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 3,02 |  |  |
| 53.2 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 21,17 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 8,68 |  |  |
| 53.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,053 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 2,72 |  |  |
| 53.4 | 4491 |  | Peça de madeira 3A qual. 7,5 X 7,5cm |  |  | m |  |  | 1,70 |  | R$ 4,31 |  |  | R$ 7,33 |  |  |
| 53.5 | 6212 |  | Tabua de 3ª 30cm |  |  | m |  |  | 2,00 |  | R$ 7,66 |  |  | R$ 15,32 |  |  |
| 53.6 | 5061 |  | Prego 18x27 |  |  | kg |  |  | 0,10 |  | R$ 4,99 |  |  | R$ 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 37,57 |  |  |
| 53.7 | 1213 |  | Carpinteiro |  |  | h |  |  | 0,78 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 9,31 |  |  |
| 53.8 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 0,04 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 0,48 |  |  |
| 53.9 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 1,34 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 13,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 23,20 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 23,20 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 29,01 |  |  |
| Material |  |  | R$ 37,57 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 66,57 |  |  |
| 54 - CAIXA DE CAPTAÇÃO/PASSAGEM 0,40X0,40X0,40 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa de alvenaria de tijolo ceramico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5X14X24 c/ piso e tampa armada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. UNID. |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 54.1 | 1379 |  | Cimento |  |  | kg |  |  | 20,000 |  | R$ 0,41 |  |  | R$ 8,20 |  |  |
| 54.2 | 370 |  | Areia media (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0370 |  | R$ 56,00 |  |  | R$ 2,07 |  |  |
| 54.3 | 4721 |  | Pedra 1 (sem frete) |  |  | m³ |  |  | 0,0300 |  | R$ 51,25 |  |  | R$ 1,54 |  |  |
| 54.4 | 1106 |  | Cal hidratada |  |  | kg |  |  | 6,5300 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 2,61 |  |  |
| 54.5 | *** |  | Tijolo ceramico 11,5x14x24 |  |  | un |  |  | 52,000 |  | R$ 0,57 |  |  | R$ 29,64 |  |  |
| 54.6 | 7155 |  | Tela estrutural malha 10x10 |  |  | m² |  |  | 0,1600 |  | R$ 11,09 |  |  | R$ 1,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 45,84 |  |  |
| 54.7 | 4750 |  | Pedreiro |  |  | h |  |  | 3,000 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 35,82 |  |  |
| 54.8 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 4,000 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 40,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 75,86 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 75,86 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 94,83 |  |  |
| Material |  |  | R$ 45,84 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 140,66 |  |  |
| 55 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DN-100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | assentamento de tubo de PVC DN-100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 55.1 | 9836 |  | Tubo de PVC DN-100mm |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | R$ 7,83 |  |  | R$ 7,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 7,83 |  |  |
| 55.2 | 2699 |  | Assentador de tubos |  |  | h |  |  | 0,070 |  | R$ 17,47 |  |  | R$ 1,22 |  |  |
| 55.3 | 6111 |  | Servente |  |  | h |  |  | 0,140 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,62 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,62 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,28 |  |  |
| Material |  |  | R$ 7,83 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 11,11 |  |  |
| 56 - SELADOR PARA PAREDE INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aplicação de selador p/ paredes internas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e externas em uma demão |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 56.1 | 6085 |  | selador acrilico (1° linha) |  |  | lt |  |  | 0,190 |  | R$ 12,15 |  |  | R$ 2,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 2,31 |  |  |
| 56.2 | 4783 |  | pintor |  |  | h |  |  | 0,150 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 1,79 |  |  |
| 56.3 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 0,100 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 2,79 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 2,79 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 3,49 |  |  |
| Material |  |  | R$ 2,31 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 5,80 |  |  |
| 57 - PINTURA LATEX ACRILICA PARA PAREDE (externa ou interna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | execução de pintura interna ou externa c/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | tinta latex acrilica aplicação em 2 demãos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 57.1 | 7356 |  | tinta latex (1° linha) |  |  | lt |  |  | 0,240 |  | R$ 15,01 |  |  | R$ 3,60 |  |  |
| 57.2 | 3767 |  | lixa para parede |  |  | un |  |  | 0,400 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 3,76 |  |  |
| 57.3 | 4783 |  | pintor |  |  | h |  |  | 0,450 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 5,37 |  |  |
| 57.4 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 0,400 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 9,38 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 9,38 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 11,72 |  |  |
| Material |  |  | R$ 3,76 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 15,48 |  |  |
| 58- PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pintura esmalte em esquadrias de ferro , |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em duas demãos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 58.1 | 7311 |  | esmalte sintetico |  |  | lt |  |  | 0,240 |  | R$ 23,84 |  |  | R$ 5,72 |  |  |
| 58.2 | 5318 |  | aguaraz |  |  | lt |  |  | 0,070 |  | R$ 6,80 |  |  | R$ 0,48 |  |  |
| 58.3 | 3768 |  | lixa para ferro n°100 |  |  | un |  |  | 0,60 |  | R$ 1,81 |  |  | R$ 1,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 7,28 |  |  |
| 58.4 | 4783 |  | pintor |  |  | h |  |  | 0,500 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 5,97 |  |  |
| 58.5 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 0,500 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 5,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 10,98 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 10,98 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 13,72 |  |  |
| Material |  |  | R$ 7,28 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 21,00 |  |  |
| 59 - PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pintura esmalte em esquadria de madeira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | em duas demãos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 59.1 | 7311 |  | esmalte sintetico |  |  | lt |  |  | 0,240 |  | R$ 23,84 |  |  | R$ 5,72 |  |  |
| 59.2 | 5318 |  | aguaraz |  |  | lt |  |  | 0,040 |  | R$ 6,80 |  |  | R$ 0,27 |  |  |
| 59.3 | 3767 |  | lixa para parede / madeira |  |  | un |  |  | 0,40 |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 0,16 |  |  |
| 59.4 | 6086 |  | fundo nivelador branco |  |  | gl |  |  | 0,056 |  | R$ 40,26 |  |  | R$ 2,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 8,41 |  |  |
| 59.5 | 4783 |  | pintor |  |  | h |  |  | 0,400 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 4,78 |  |  |
| 59.6 | 6115 |  | ajudante |  |  | h |  |  | 0,350 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 8,28 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 8,28 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 10,35 |  |  |
| Material |  |  | R$ 8,41 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 18,76 |  |  |
| 60 - VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | vidro fantasia tipo canelado, esp. 4mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 60.1 | 10500 |  | Vidro tipo fantasia canelado 4mm |  |  | m² |  |  | 1,0000 |  | R$ 0,42 |  |  | R$ 0,42 |  |  |
| 60.2 | 10498 |  | Massa para vidro |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | R$ 2,80 |  |  | R$ 4,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mat. |  |  | R$ 4,62 |  |  |
| 60.3 | 10489 |  | Vidraceiro |  |  | h |  |  | 0,450 |  | R$ 11,94 |  |  | R$ 5,37 |  |  |
| 60.4 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,450 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 9,88 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 9,88 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 12,35 |  |  |
| Material |  |  | R$ 4,62 |  |  | L.S.I. incluso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 16,97 |  |  |
| 61 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza geral da obra |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | unid. M² |  |  |
| ITEM | CÓD. |  | COMPONENTE |  |  | UNID. |  |  | COEF. |  | CUSTO UNIT. |  |  | CUSTO TOTAL |  |  |
| 61.1 | 6115 |  | Ajudante |  |  | h |  |  | 0,40 |  | R$ 10,01 |  |  | R$ 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total |  |  | R$ 4,00 |  |  |
| M.D.O. |  |  | R$ 4,00 |  |  | B.D.I. 25% |  |  |  |  | total m.obra |  |  | R$ 5,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total geral |  |  | R$ 5,01 |  |  |
| Ribeirão Grande 06 de Dezembro de 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mario Robson |  |  |  |  | SEIDE ADEDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenhista |  |  |  |  | CAU: 10833-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CARTA CONVITE Nº 006/2013

### ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Condições de Pagamento: |  | Conta Corrente: |

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços com fornecimento de materiais para Reforma do barracão do Aterro Sanitário, (Regime Global, sendo mão-de-obra e fornecimento de materiais). CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

DEVERÃO SER APRESENTADAS AS PLANILHAS ANALÍTICA e SINTÉTICA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA e TAMBÉM CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

CARTA CONVITE Nº 006/2013

### ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

### cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2013.

____________________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº...............................................

CARTA CONVITE Nº 006/2013

### ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade CARTA CONVITE nº 06/2013, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2013.

Outorgante

CARTA CONVITE Nº 006/2013.

ANEXO V – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................

(representante legal)

CARTA CONVITE Nº 006/2013

### ANEXO VI– MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  E ...........................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, com sede à Rua Jacyra Landim Story S/N, inscrita no CNPJ sob N.º67.360.446/0001-06, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Carta Convite nº 06/2013. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços com fornecimento de materiais para Reforma do barracão do Aterro Sanitário, (Regime Global, sendo mão-de-obra e fornecimento de materiais). CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

SEGUNDA ( DA FORMA DE FORNECIMENTO)-  (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme  proposta da Contratada às fls ..... do Processo, correspondente ao objeto definido na cláusula primeira.

TERCEIRA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa: Atividade 02.06.01 Gabinete do Diretor do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, 4.4.90.51 Obras e Instalações (Ficha 186), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUARTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será mediante apresentação de Nota Fiscal, no prazo de 28 (vinte oito dias) dias, após a apresentação da Nota Fiscal.

QUINTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato é de três meses conforme cronograma e será contado de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SEXTA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com órgão públicos , por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço e

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

§1º – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – Ocorrendo ineficiência na execução das entregas  das cestas por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

§3º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

SÉTIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

OITAVA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

NONA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

DÉCIMA – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA SEGUNDA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2013.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.SP.

Contratada

Testemunha:

CARTA CONVITE Nº 006/2013

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Carta Convite nº 06/2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................
(representante legal)