RESPEITO E TRABALHO

Processo: 1010/2013.

CARTA CONVITE nº 34/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO

1 – PREÂMBULO

1.1 - Convidamos Vossa Senhoria a apresentar, perante a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima, nº 40, Centro, Ribeirão Grande/SP, PROPOSTA para o OBJETO indicado no item 2, pertinente à LICITAÇÃO que será realizada no dia 30 de Outubro de 2013, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com o que determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, as normas legais e regulamentares aplicáveis, e as cláusulas e condições deste ato convocatório.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser ENTREGUES no local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, com identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, até as 10h00 da data acima designada, sendo ABERTOS a seguir, observado o devido processo legal.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 34/2013

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

CARTA CONVITE Nº 34/2013

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 – A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente atualizada. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).

  - - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I - TERMO DE REFERÊNCIA;

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;

III – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

IV – MODELO DE PROCURAÇÃO.

V - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO.

VI - MINUTA DO CONTRATO;

VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO de ME ou EPP;

VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS,

Rua Francisco Fhellipe de Lima, nº 40 – Ribeirão Grande – SP – 18.315-000

PABX: (15) 3544 8800 – compras@ribeiraogrande.sp.gov.br

Departamento Administrativo/Financeiro – Coordenadoria de Compras/Licitações

CNPJ 67.360.446/0001-06

- - DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços na Reforma do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, Conforme Constante no Anexo I – Termo de Referência.

### 3 - DO PREÇO

3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 40.246,38 (Quarenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), com base nos parâmetros dispostos no Anexo I – Termo de Referência.

3.2 - Os valores indicados no ANEXO I correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.

- – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - A despesa correrá pelo Código de Despesa: Atividade 02.06.01 - Gabinete do Diretor do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, 4.4.90.51 - Obras e Instalações (Ficha 186), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

- - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1 – Poderão participar do certame interessadas convidadas, bem como as demais cadastradas na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

5.2 - A documentação necessária à habilitação dos interessados nesta licitação será entregue em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo em sua parte externa o descrito no subitem 1.2 (a).

5.3 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Ato de criação da licitante conforme o caso:

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria em exercício;

a4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J.

c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da República com relação à Dívida Ativa), Estadual e Municipal da sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores e atinentes à atividade da licitante; e

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº 8.036, de 11/05/90 e Lei nº 9.012, de 30/03/95) e prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

f) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de empregado(s) menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, conforme o modelo constante no Anexo III.

5.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)

5.4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)

5.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)

5.4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

5.5 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um dos membros da Comissão Permanente de Licitações no ato de sua apresentação.

5.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

5.7 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

5.8 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.9 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 5.4;

5.10 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

  - – Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo de 3 (três) concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93).

5.12 – A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração ,conforme consta do ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.13 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os dizeres estipulados no subitem 1.2(a);

5.14 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitação promovida por órgão ou entidade pública.

- – DA PROPOSTA

6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.

6.2 – Deverão estar consignados na proposta:

a) dados cadastrais;

b) indicação obrigatória do preço expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso;

c) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura.

6.3 - O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá vir acompanhado de planilha de composição de custos, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I.

6.4 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.

6.5 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação.

- – DO JULGAMENTO

7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2., dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.

7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.

7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.

7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO.

7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.

7.4.2 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).

7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis.

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º)

7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.

7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

CARTA CONVITE Nº 34/2013

RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa

7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)

7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º).

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI;

8.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;

8.1.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.1.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.1.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.1.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.1.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1;

b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).

8.2 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

8.3 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.

8.4 - O contrato terá vigência 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.5 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

8.6 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP.

9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

10 – DAS SANÇÕES

10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.

10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)

10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

11 – DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em 28 (vinte oito dias), mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal e/ou documento equivalente;

b) Copia da GFIP onde conste o nome de todos os servidores da obra ora licitada;

c) Cópia da guia de recolhimento do INSS, referente ao período da medição;

d) Cópia da guia de recolhimento do FGTS referente ao período da medição;

e) Cópia de Comprovante de pagamento da folha de salário dos funcionários que atuam na obra.

12 – DAS INFORMAÇÕES

12.1 – O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 h, na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;

b) suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;

c) sob processo de concordata ou falência;

d) sob a forma de consórcio.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos a Prefeita Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da sede da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, além de efetuadas diretamente aos interessados.

Ribeirão Grande, 18 de Outubro de 2013.

Joaquim Brisola Ferreira

Prefeito Municipal

#### CARTA CONVITE Nº34/2013

## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços na Reforma do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente.

PREÇO REFERENCIAL - R$ 40.246,38 (Quarenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). Observação: Esse é o valor máximo de aceitabilidade.

|  | DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO

| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.8800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO –DEPARTAMENTO AGROPECUARIA

LOCAL: DEP. AGROPECUARIA – AV. PAULINO FERREIRA DE ASSUMPÇÃO – B. NUNES

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

01 – Serviços Preliminares

  - – Demolições/Retirada:

1.2 – Alvenaria: Demolição de paredes de alvenaria comum sem reaproveitamento.

1.3 – Revestimentos:- Retirada de revestimentos de parede; forro da garagem, beiral, banheiro e cozinha(chapisco e emboço) devera ser retirado e removido da obra.

1.4 – Piso de madeira:-Retirada de piso de madeira e contra piso interno; sala diretor, recepção, tev agri, agricultura.

1.5 – Piso cerâmico :-Retirada de piso cerâmico e contra piso interno; varanda, copa, banho, circulação.

1.6 – Azulejo :-Retirada de azulejo; banheiro, copa.

1.7 – Esquadrias – Retirada das Esquadrias, guarnições, batentes, fechaduras e dobradiças  deverão ser feitas cuidadosamente e empilhadas para posterior transporte

1.8 – Colunas:- A demolição das colunas só deveram ser realizadas após toda infraestrutura e superestrutura estiverem concluídas, para que não cause transtorno na estrutura da laje.

1.9 – Telha :- Retirar cuidadosamente para empilhamento de telhas cerâmicas, cumeeiras e espigões,

1.10 – Cobertura:- Retirada de estrutura de madeira sobre laje, as peças que apresentarem condições para reaproveitamento deverão ser empilhadas para posterior transporte.

1.11 – Aparelhos Sanitários  - os aparelhos sanitários incluindo conexões e acessórios deverão ser retirados cuidadosamente e separados para posterior transporte.

02 – Infraestrutura:

2.1 – Brocas: - 14 unidades de brocas, escavadas manualmente, com Ø de 0,25m e profundidade mínima de 4m, confeccionadas com concreto fck=20mpa, armadas com 4 barras de ferro Ø3/8’’ CA50A, estribadas a cada 0,25m com ferro Ø1/4’’, conforme indicada em projeto, sendo o arranque mínimo de 0,50m a partir da cota de arrasamento (136m linear).

2.2 – Baldrame: - Sob todas as paredes a serem construídas nas dimensões de 0,20 x 0,30 m, armado com 4 barras de ferro Ø3/8’’ CA50A, estribado de 0,20 m com ferro Ø1/4’’, concreto fck=25mpa, executado em formas de madeira travadas, reutilizáveis no máximo 2 vezes (38,25 m linear).

03 – Embasamento e impermeabilização:

3.1 – Embasamento: - com tijolo cerâmico 8 furos assentados na espessura de 20 cm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, em valas abertas manualmente com largura mínima de 0,35 m e profundidade de 0,50 m. Piso apiloado, com camada de 3 cm de pedrisco.

3.2 – Impermeabilização: - Devera ser executada na viga baldrame e 0,40m em cada lateral com chapisco emboços aditivados e tinta betuminosa.

04 – Vedação:

4.1 – Alvenaria de elevação: - Devera ser executada nos oitões e fechamento de vão deixados pela retirada de esquadrias, com tijolos cerâmicos de 11,5x14x24 cm, assentados na espessura de 14 cm com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratada. Verificando nivelamento e prumo das paredes.

05 – Superestrutura:

5.1 – Pilares: - 14 unidades em concreto armado nas dimensões de 0,20x 0,15 m confeccionadas com 4 barras de ferro Ø3/8’’ CA50A e estribos espaçados de 0,20 m com ferro Ø1/4’’ liso, concreto 20mpa. executado em formas de madeira travadas, reutilizáveis no máximo 2 vezes

5.2 – Vergas: - Deverão seguir as seguintes dimensões: largura igual a parede e comprimento igual a largura do vão, mais 0,50 m de cada lado. Com exceção da parede frontal que deverá receber a verga em toda a sua extensão; altura de 0,20 m armadas com treliça H=10. executado em formas de madeira travadas, reutilizáveis no máximo 2 vezes

5.3 – Vigas de Respaldo: - Executadas nas dimensões de 0,20x 0,30 m, compostas por 4 barras de ferro Ø3/8’’ CA50A estribadas a cada 0,20m, concreto 20 mpa, em formas de madeira travadas, reutilizáveis no máximo 2 vezes.

06 – Cobertura:

6.1Estrutura de Madeira.  - Deverá ser executada estrutura de madeira, com vãos entre tesouras menores que 3 metros e afastamento entre as peças de vigamento (Terças) menor que 2 metros espaçamento entre caibros até 0.50m com inclinação de acordo com o projeto.

6.2Telhado - Deverá ser executado utilizando telha cerâmica do tipo romana seguindo inclinação de acordo  com o projeto.

6.3 Emboço - Deverá ser executado emboço de cumeeira e espigões para telha cerâmica utilizando argamassa mista de cimento, areia média e cal hidratada no traço 1:2:9.

07 – Esquadrias:

7.1 – Portas Madeira: As portas internas de madeira tipo lisa esp=35mm,(cedro ou similar) para receber pintura, batente de madeira maciça (3,5cm x14cm) fixado com capus de madeira

7.2 – Portas de Ferro: Porta de ferro de correr modelo quadriculado 2,00x2,10m, material de 1ª linha inclusive vidros.

7.3 – Janela: As janelas serão de ferro tipo basculante modelo quadriculado nas dimensões 2,00x1,00m;  deverão ser colocadas nas posições indicadas em projetos, material de 1ª linha, seguindo especificações da

7.4 – Alçapão: Alçapão de ferro 0,60x0,60m deverão ser colocadas posições indicadas em projetos, material de 1ª linha.

08 – Pisos:

8.1 –Contra piso e Regularização: Contra piso = lastro de concreto com espessura de 5 cm a 7cm devidamente nivelado, recebendo após argamassa de regularização com impermeabilizante hidrofugo  e  revestimento de piso cerâmico.

8.2 –Piso Cerâmico: Piso cerâmico esmaltado PEI 5, antiderrapante na cor cinza, 80x30cm ou 40x40cm – coeficiente de atrito de 30 a 60 assentados com argamassa pré fabricada  (cimento – colante) e rejunte pré fabricado. Rodapé cerâmico com 10cm acompanhando o piso.

8.3 –Azulejo Cerâmico: Azulejo cerâmico esmaltado  na cor Branco, com argamassa pré fabricada  (cimento – colante) e rejunte pré fabricado

8.3 –Calçada Externa:Calçada externa devera ser executada em concreto fck 15MPa com largura de 0,80cm e  esp=0,07cm devidamente nivelada, conforme projeto

09 – Instalações:

9.1 – Elétrica: - Toda instalações elétricas deverá estar de acordo com a NBR5410 da ABNT.Os condutores dos circuitos deverão sair do quadro de distribuição com disjuntores agrupados por setores e seguir até os pontos  de consumo eletrodutos embutidos nas paredes conforme projeto em anexo.

10 – Hidraulica e Esgoto:

10.1 – Conjunto Lavatório e bacia acessível: As peças deveram ser colocadas conforme indicadas em projeto

10.2 – Esgoto: Devera ser refeita toda tubulação de esgoto do banheiro, para colocação de  peças sanitárias acessíveis.

11 – Revestimento:

11.1 – Paredes: - Deverão receber chapisco empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com espessura de 5mm e adivo impermeabiizante tipo vedacit ou similar, posteriormente emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, desempenada para receber pintura.

12 – Pintura:

12.1 – Parede interna: - Pintura com tinta látex PVA na cor palha com 2 demão, sobre seladora de parede.

12.2 – Parede externa: - Pintura com tinta látex acrílica nas cores verde lima e verde limão,com 2 demão,sob seladora de parede. (barrado altura de 1,20m)

12.3 – Esquadrias de ferro: - com esmalte sintético em duas demãos.

12.4 – Esquadrias de madeira: - com esmalte sintético em duas demãos.

13 – Serviços complementares:

13.1 – Pia: Devera ser colocada pia de 1,50x0,60com bancada de granito e cuba inox. (copa).

13.2 – Tubo de PVC 50mm:Devera ser colocado condutor em tubo de PVC inclusive conexões no encontro entre os telhados, conforme indicado em projeto.

14 – Limpeza geral da obra: Limpeza em toda a obra, retirada de entulho, madeira e resíduos de massa, tinta e demais materiais que restaram na obra.

Ribeirão Grande, 20 de Julho de 2013

___________________________

Seide Adedp

Arquiteta: CAU 10833-2

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA - MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - DEPARTAMENTO AGROPECUARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: DEP. AGROPECUARIA - AV. PAULINO FERREIRA DE ASSUMPÇÃO - B. NUNES - RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO: PREFEITURA DE RIBEIRÃO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  |  | Unid. | Quant. |  |  | Valor (R$) | Peso | 1º Mês (R$) | 2º Mês (R$) | 3º Mês (R$) | 4º Mês (R$) | 5º Mês (R$) | 6º Mês (R$) | Total (R$) |
| 01 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 11,85 |  |  | 506,71 | 1,26% | 506,71 |  |  |  |  |  | 506,71 |
| 02 | Demolição de revestimento em argamassa - parede |  | m² | 100 |  |  | 702,00 | 1,74% | 702,00 |  |  |  |  |  | 702,00 |
| 03 | Demolição contra piso |  | m³ | 1,24 |  |  | 204,85 | 0,51% | 204,85 |  |  |  |  |  | 204,85 |
| 04 | Retirada de Piso ceramico |  | m² | 30,1 |  |  | 573,71 | 1,43% | 573,71 |  |  |  |  |  | 573,71 |
| 05 | Retirada de Azulejo |  | m² | 44 |  |  | 335,28 | 0,83% | 335,28 |  |  |  |  |  | 335,28 |
| 06 | Demolição de Piso de madeira |  | m² | 37 |  |  | 281,94 | 0,70% | 281,94 |  |  |  |  |  | 281,94 |
| 07 | Demolição de colunas |  | m³ | 0,34 |  |  | 53,47 | 0,13% | 53,47 |  |  |  |  |  | 53,47 |
| 08 | Remoção de esquadrias porta e janela |  | m² | 9,36 |  |  | 184,49 | 0,46% | 184,49 |  |  |  |  |  | 184,49 |
| 09 | Retirada de aparelhos sanitarios incluindo acessorios |  | un | 1 |  |  | 70,41 | 0,17% | 70,41 |  |  |  |  |  | 70,41 |
| 10 | Retirada de telha de barro - empilhamento |  | m² | 92,85 |  |  | 383,47 | 0,95% | 383,47 |  |  |  |  |  | 383,47 |
| 11 | Retirada de estrutura de madeira |  | m² | 92,85 |  |  | 2006,49 | 4,99% | 2006,49 |  |  |  |  |  | 2006,49 |
| 12 | Escavação de valas |  | m³ | 7,5 |  |  | 219,23 | 0,54% | 219,23 |  |  |  |  |  | 219,23 |
| 13 | Broca de concreto D=0,25cm, profundiade 3,00m |  | m | 42 |  |  | 1183,14 | 2,94% | 1183,14 |  |  |  |  |  | 1183,14 |
| 14 | Impermeabilização com tinta betuminosa |  | m² | 17 |  |  | 105,40 | 0,26% | 105,40 |  |  |  |  |  | 105,40 |
| 15 | Viga Baldrame 0,20x0,30m |  | m | 38,25 |  |  | 2019,60 | 5,02% | 2019,60 |  |  |  |  |  | 2019,60 |
| 16 | Alvenaria de embasamento 9x19x19 |  | m² | 6,5 |  |  | 147,88 | 0,37% |  | 147,88 |  |  |  |  | 147,88 |
| 17 | Pliar de concreto 0,20x0,15m |  | m | 39,2 |  |  | 1996,46 | 4,96% |  | 1996,46 |  |  |  |  | 1996,46 |
| 18 | Viga 0,20x0,30m |  | m | 14 |  |  | 739,20 | 1,84% |  | 739,20 |  |  |  |  | 739,20 |
| 19 | Verga / contra verga 0,15x0,20m |  | m | 12,3 |  |  | 583,76 | 1,45% |  | 583,76 |  |  |  |  | 583,76 |
| 20 | Alvenaria de elevação com tijolo ceramico 11,5x14x24 |  | m² | 56,4 |  |  | 1283,10 | 3,19% |  | 1283,10 |  |  |  |  | 1283,10 |
| 21 | Vitraux de ferro basculante mod. Quadriculado 2,00x1,00 inclu vidro |  | un | 3 |  |  | 149,40 | 0,37% |  | 149,40 |  |  |  |  | 149,40 |
| 22 | Alçapão de ferro 0,60x0,60m |  | un | 1 |  |  | 13,92 | 0,03% |  | 13,92 |  |  |  |  | 13,92 |
| 23 | janela de ferro basculante 1,20x0,60m |  | un | 1 |  |  | 17,90 | 0,04% |  | 17,90 |  |  |  |  | 17,90 |
| 24 | Porta de ferro de correr mod. Quadriculado 2,00x2,10 - inclu vidro |  | un | 1 |  |  | 253,30 | 0,63% |  | 253,30 |  |  |  |  | 253,30 |
| 25 | Porta de madeira lisa 0,80x2,10m - completa |  | un | 3 |  |  | 226,59 | 0,56% |  | 226,59 |  |  |  |  | 226,59 |
| 26 | Estrutura de madeira p/ telhado incluindo beiral |  | m² | 128 |  |  | 4326,40 | 10,75% |  | 2163,20 | 2163,20 |  |  |  | 4326,40 |
| 27 | Telha de barro |  | m² | 128 |  |  | 3604,48 | 8,96% |  |  | 3604,48 |  |  |  | 3604,48 |
| 28 | Cumeeira e espigão emboçados |  | m | 50 |  |  | 625,00 | 1,55% |  |  | 625,00 |  |  |  | 625,00 |
| 29 | Condutor PVC D=50mm incluindo conexões |  | m | 3,8 |  |  | 86,53 | 0,22% |  |  | 86,53 |  |  |  | 86,53 |
| 30 | Calha metalica |  | m | 6 |  |  | 92,94 | 0,23% |  |  | 92,94 |  |  |  | 92,94 |
| 31 | Chapisco impermeabilizado |  | m² | 226,3 |  |  | 1592,80 | 3,96% |  |  |  | 1592,80 |  |  | 1592,80 |
| 32 | Emboço Desempenado impermeabilizado |  | m² | 202,3 |  |  | 4805,46 | 11,94% |  |  |  | 4805,46 |  |  | 4805,46 |
| 33 | Azulejo |  | m² | 52 |  |  | 632,84 | 1,57% |  |  |  | 632,84 |  |  | 632,84 |
| 34 | Lastro para piso/ com impermeabilizante |  | m³ | 2,74 |  |  | 432,89 | 1,08% |  |  |  | 432,89 |  |  | 432,89 |
| 35 | Regularização p/ piso |  | m² | 39,1 |  |  | 582,98 | 1,45% |  |  |  | 582,98 |  |  | 582,98 |
| 36 | Piso ceramico PEI 5 inclusive rodape - alt 10cm |  | m² | 87 |  |  | 679,47 | 1,69% |  |  |  | 679,47 |  |  | 679,47 |
| 37 | Quadro 10A 12 disjuntores com barramento |  | un | 1 |  |  | 30,36 | 0,08% |  |  |  | 30,36 |  |  | 30,36 |
| 38 | Disjuntor termomagnético unipolar 10A |  | un | 1 |  |  | 2,21 | 0,01% |  |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |
| 39 | Disjuntor termomagnético Bipolar 30A |  | un | 1 |  |  | 2,65 | 0,01% |  |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |
| 40 | Disjuntor termomagnético Bipolar 40A |  | un | 1 |  |  | 2,65 | 0,01% |  |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |
| 41 | Ponto seco rede logica e telefone |  | un | 12 |  |  | 72,84 | 0,18% |  |  |  | 72,84 |  |  | 72,84 |
| 42 | Eletroduto corrugado 25mm - inclusive conexões |  | m | 35 |  |  | 318,85 | 0,79% |  |  |  | 318,85 |  |  | 318,85 |
| 43 | Cabo 10mm 750v de isolação |  | m | 35 |  |  | 95,55 | 0,24% |  |  |  | 95,55 |  |  | 95,55 |
| 44 | Fio de 2,5mm 750v de isolação |  | m | 30 |  |  | 45,60 | 0,11% |  |  |  |  | 45,60 |  | 45,60 |
| 45 | Fio trancado para telefone |  | un | 100 |  |  | 61,00 | 0,15% |  |  |  |  | 61,00 |  | 61,00 |
| 46 | Tomada 2P + t |  | un | 23 |  |  | 698,28 | 1,74% |  |  |  |  | 698,28 |  | 698,28 |
| 47 | Interruptor 2 teclas |  | un | 2 |  |  | 14,40 | 0,04% |  |  |  |  | 14,40 |  | 14,40 |
| 48 | Interruptor simples |  | un | 8 |  |  | 41,36 | 0,10% |  |  |  |  | 41,36 |  | 41,36 |
| 49 | Arandela |  | un | 3 |  |  | 27,33 | 0,07% |  |  |  |  | 27,33 |  | 27,33 |
| 50 | luminaria 0,60m - completa calha, lampada e reator |  | un | 3 |  |  | 77,43 | 0,19% |  |  |  |  | 77,43 |  | 77,43 |
| 51 | Luminaria 1,20m - completa calha, lampada e reator |  | un | 5 |  |  | 167,00 | 0,41% |  |  |  |  | 167,00 |  | 167,00 |
| 52 | Conjunto lavatorio e bacia acessivel |  | cj | 1 |  |  | 160,69 | 0,40% |  |  |  |  | 160,69 |  | 160,69 |
| 53 | Barra de apoio acessivel |  | m | 1,8 |  |  | 27,32 | 0,07% |  |  |  |  | 27,32 |  | 27,32 |
| 54 | Tubo esgot D=100mm |  | m | 18 |  |  | 371,52 | 0,92% |  |  |  |  | 371,52 |  | 371,52 |
| 55 | Tubo esgot D=50mm |  | m | 18 |  |  | 409,86 | 1,02% |  |  |  |  | 409,86 |  | 409,86 |
| 56 | Pintura em parde interna , tinta PVA, duas demãos |  | m² | 357 |  |  | 2652,51 | 6,59% |  |  |  |  |  | 2652,51 | 2652,51 |
| 57 | Pintura em parde externa, tinta acrilica, duas demãos |  | m² | 170 |  |  | 1263,10 | 3,14% |  |  |  |  |  | 1263,10 | 1263,10 |
| 58 | Pintura em esquadrias ferro em esmalte sintetico duas demãos |  | m² | 31,84 |  |  | 288,47 | 0,72% |  |  |  |  |  | 288,47 | 288,47 |
| 59 | Pintura em esquadrias madeira esmalte sintetico, duas demãos |  | m² | 30,3 |  |  | 274,52 | 0,68% |  |  |  |  |  | 274,52 | 274,52 |
| 60 | Colocação de gabinte e pia 1,50x0,60 |  | un | 1 |  |  | 52,74 | 0,13% |  |  |  |  |  | 52,74 | 52,74 |
| 61 | Calçada esp=0,07m |  | m² | 38 |  |  | 971,28 | 2,41% |  |  |  |  |  | 971,28 | 971,28 |
| 62 | Limpeza final |  | m² | 130 |  |  | 413,40 | 1,03% |  |  |  |  |  | 413,40 | 413,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 40246,38 |  | 8830,19 | 7574,71 | 6572,15 | 9251,54 | 2101,79 | 5916,01 | 40246,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 21,94% | 18,82% | 16,33% | 22,99% | 5,22% | 14,70% | 100,00% |
| Ribeirão Grande, 19 de Setembro de 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seide Adedo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arquiteta:CAU 10833 -2 |  |  |  |

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.8800 |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ANALITICA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - DEPARTAMENTO AGROPECUARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: DEP. AGROPECUARIA - AV. PAULINO FERREIRA DE ASSUMPÇÃO - B. NUNES - RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO: PREFEITURA DE RIBEIRÃO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  | Demolição | Demolição de alvenaria de tijolo sem reaproveitamento |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  | un m³ |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
| 4750 |  | Pedreiro | h | 0,30 | R$ 12,88 | R$ 3,86 |  |
| 6111 |  | Servente | h | 3,00 | R$ 10,59 | R$ 31,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 35,63 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 42,76 |  |
| Item |  | Demolição | Demolição de revestimentos em argamassa - parede |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
| 4750 |  | Pedreiro | h | 0,05 | R$ 11,15 | R$ 0,56 |  |
| 6111 |  | Servente | h | 0,50 | R$ 10,59 | R$ 5,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,85 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 7,02 |  |
| Item |  | Retirada de piso | Retirada de piso ceramico ou ladrilho |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
| 6111 |  | Servente | h | 1,50 | R$ 10,59 | R$ 15,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 15,89 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 19,06 |  |
| Item |  | Retirada de piso | Retirada de piso taco de madeira |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
| 6111 |  | Servente | h | 0,60 | R$ 10,59 | R$ 6,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,35 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 7,62 |  |
| Item |  | Retirada de azulejo | Retirada de azulejo e adrilhos inclu. Argam. Assematamento |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Servente | h | 0,60 | R$ 10,59 | R$ 6,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,35 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 7,62 |  |
| Item |  | Demolição de piso de concreto | Demolição de contra piso |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  | un m³ |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Servente | h | 13,000 | R$ 10,59 | R$ 137,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 137,67 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 165,20 |  |
| Item |  | remoção | Remoção de porta e janela, inclusive batente |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Pedreiro | h | 0,70 | R$ 12,88 | R$ 9,02 |  |
|  |  | Servente | h | 0,70 | R$ 10,59 | R$ 7,41 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 16,43 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 19,71 |  |
| Item |  | Retirada | Retirada de aparelhos sanitarios incluindo acessorios |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  | un - un |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Pedreiro | h | 2,50 | R$ 12,88 | R$ 32,20 |  |
|  |  | Servente | h | 2,50 | R$ 10,59 | R$ 26,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 58,68 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 70,41 |  |
| Item |  | Retirada | Retirada de telha de barro - e empilhamento |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  | un - m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Pedreiro | h | 0,029 | R$ 12,88 | R$ 0,37 |  |
|  |  | Servente | h | 0,29 | R$ 10,59 | R$ 3,07 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 3,44 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 4,13 |  |
| Item |  | Retirada | Retirada de estrutura de madeira - para telha de barro |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | un - m² |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Carpinteiro | h | 0,850 | R$ 11,11 | R$ 9,44 |  |
|  |  | Ajudante de Carpinteiro | h | 0,85 | R$ 10,08 | R$ 8,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,01 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 21,61 |  |
| Item |  | Demolição Colunas | demolição de colunas redondas armadas |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | un - m³ |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Servente | h | 13,00 | R$ 10,08 | R$ 131,04 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 131,04 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 157,25 |  |
| Item |  | Escavação de Valas | Escavação manual de valas profundidade até 1,80m |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | un m³ |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
|  |  | Servente | h | 2,30 | R$ 10,59 | R$ 24,36 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 24,36 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 29,23 |  |
| Item |  | Broca de concreto | Broca de concreto ǿ=25cm, incluindo arranques no minimo |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,50m, inclu escavação, lança e adensamento un - m |  |  | un m |  |
|  |  | serviço/ descrição | unid. | consumo | custo | total |  |
| 370 |  | Areia media | m³ | 0,03 | R$ 53,00 |  |  |
| 1379 |  | Cimento | kg | 15,90 | R$ 0,44 |  |  |
| 4718 |  | Pedra | m³ | 0,04 | R$ 49,50 |  |  |
| 34 |  | Aço CA-50 3/8" | m | 4,10 | R$ 3,24 |  |  |
| 32 |  | Aço CA-50 1/4" | m | 4,10 | R$ 3,65 |  |  |
| 337 |  | Arame recozido nº18 | Kg | 0,01 | R$ 6,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |
|  |  | Pedreiro | h | 0,31 | R$ 12,88 | R$ 3,99 |  |
|  |  | Servente | h | 1,84 | R$ 10,59 | R$ 19,49 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 23,48 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 23,48 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,70 | R$ 28,17 |  |
| Item |  | Viga Baldrame | Dimensóes 0,20x0,30armada com 3/8" estribos esp. 20cm com ferro liso 3/4" |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Concreto 20Mpa - incluindo forma de madeira reaproveitemento 2 vezes un -m |  |  |  |  |
| item |  | componentes | u n | coef | custo Unit. | custo total |  |
| 370 |  | Areia media | m³ | 0,052 | R$ 53,00 |  |  |
| 1379 |  | Cimento | kg | 20,94 | R$ 0,44 |  |  |
| 4718 |  | Pedra | m³ | 0,05 | R$ 49,50 |  |  |
| 34 |  | aço CA50 Ǿ 3/8" | m | 4,10 | R$ 3,24 |  |  |
| 32 |  | Aço CA50 Ǿ 1/4" | m | 4,10 | R$ 3,65 |  |  |
| 337 |  | Arame | kg | 0,05 | R$ 6,20 |  |  |
| 6189 |  | Tabua de 3ª 30cm | m | 1,10 | R$ 8,07 |  |  |
| 4517 |  | Sarrafo | m | 1,00 | R$ 1,34 |  |  |
| 5061 |  | Prego 18x27 | kg | 0,20 | R$ 5,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | total |  |  |
| 10 |  | Pedreiro | h | 0,31 | R$ 12,88 | 3,99 |  |
| 11 |  | Servente | h | 1,84 | R$ 10,59 | 19,49 |  |
| 12 |  | Ferreiro | h | 0,353 | R$ 11,15 | 3,94 |  |
| 13 |  | Ajudante ferreiro | h | 0,353 | R$ 9,11 | 3,22 |  |
| 14 |  | Carpinteiro | h | 0,660 | R$ 11,15 | 7,36 |  |
| 15 |  | Ajudante carpinteiro | h | 0,660 | R$ 9,11 | 6,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 44,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 44,00 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 8,80 | R$ 52,80 |  |
| Item |  | Pilar de concreto | Dimensóes 0,20x0,15 armadao com 3/8 estribos esp. 20cm com ferro liso 1/4" |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Concreto 20Mpa - incluindo forma madeira reaproveitamento 2 vezes un -m |  |  |  |  |
| item |  | componentes | u n | coef | custo Unit. | custo total |  |
| 370 |  | Areia media | m³ | 0,026 | R$ 53,00 |  |  |
| 1379 |  | Cimento | kg | 10,50 | R$ 0,44 |  |  |
| 4718 |  | Pedra | m³ | 0,026 | R$ 49,50 |  |  |
| 34 |  | aço CA50 Ǿ 3/8" | m | 4,10 | R$ 3,24 |  |  |
| 32 |  | Aço CA50 Ǿ 1/4" | m | 4,10 | R$ 3,65 |  |  |
| 337 |  | Arame | kg | 0,05 | R$ 6,20 |  |  |
| 6189 |  | Tabua de 3ª 30cm | m | 2,05 | R$ 8,07 |  |  |
| 4517 |  | Sarrafo | m | 2,50 | R$ 1,34 |  |  |
| 5061 |  | Prego 18x27 | kg | 0,23 | R$ 5,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | total |  |  |
| 4750 |  | Pedreiro | h | 0,30 | R$ 12,88 | 3,86 |  |
| 6111 |  | Servente | h | 1,50 | R$ 10,59 | 15,89 |  |
| 378 |  | Armador | h | 0,300 | R$ 11,47 | 3,44 |  |
| 6114 |  | Ajudante armador | h | 0,300 | R$ 10,59 | 3,18 |  |
| 1213 |  | Carpinteiro | h | 0,660 | R$ 12,88 | 8,50 |  |
| 6117 |  | Ajudante carpinteiro | h | 0,660 | R$ 11,47 | 7,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 42,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 42,44 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 8,49 | R$ 50,93 |  |
| Viga |  |  | Dimensóes 0,20x0,30armada com 3/8" estribos esp. 20cm com ferro liso 3/4" |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Concreto 20Mpa - incluindo forma de mad. Reaproveitamento 2 vezes un -m |  |  |  |  |
| item |  | componentes | u n | coef | custo Unit. | custo total |  |
| 370 |  | Areia media | m³ | 0,052 | R$ 53,00 |  |  |
| 1379 |  | Cimento | kg | 20,94 | R$ 0,44 |  |  |
| 4718 |  | Pedra | m³ | 0,05 | R$ 49,50 |  |  |
| 34 |  | aço CA50 Ǿ 3/8" | m | 4,10 | R$ 3,24 |  |  |
| 32 |  | Aço CA50 Ǿ 1/4" | m | 4,10 | R$ 3,65 |  |  |
| 337 |  | Arame | kg | 0,05 | R$ 6,20 |  |  |
| 6189 |  | Tabua de 3ª 30cm | m | 1,10 | R$ 8,07 |  |  |
| 4517 |  | Sarrafo | m | 1,00 | R$ 1,34 |  |  |
| 5061 |  | Prego 18x27 | kg | 0,20 | R$ 5,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 4750 |  | Pedreiro | h | 0,31 | R$ 12,88 | 3,99 |  |
| 6111 |  | Servente | h | 1,84 | R$ 10,59 | 19,49 |  |
| 378 |  | Armador | h | 0,353 | R$ 11,15 | 3,94 |  |
| 6114 |  | Ajudante armador | h | 0,353 | R$ 9,11 | 3,22 |  |
| 1213 |  | Carpinteiro | h | 0,660 | R$ 11,15 | 7,36 |  |
| 6117 |  | Ajudante carpinteiro | h | 0,660 | R$ 9,11 | 6,01 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 44,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 44,00 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 8,80 | R$ 52,80 |  |
| Verga |  |  | Dimensóes 0,15x0,20 armada com treliça h=10 forma de mad. Reapro. 2 vezes |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Concreto 20Mpa - |  |  | m |  |
| item | componentes |  | u n | coef | custo Unit. | custo total |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,026 | R$ 53,00 |  |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 10,00 | R$ 0,44 |  |  |
| 4718 | Pedra |  | m³ | 0,025 | R$ 49,50 |  |  |
|  | Treliça h=10 |  | m | 1,10 | R$ 2,25 |  |  |
| 6189 | Tabua de 3ª 30cm |  | m | 1,10 | R$ 8,07 |  |  |
| 4517 | Sarrafo |  | m | 1,00 | R$ 1,34 |  |  |
| 5061 | Prego 18x27 |  | kg | 0,20 | R$ 5,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,31 | R$ 12,88 | 3,99 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 1,84 | R$ 10,59 | 19,49 |  |
| 1213 | Carpinteiro |  | h | 0,660 | R$ 12,88 | 8,50 |  |
| 6117 | Ajudante carpinteiro |  | h | 0,660 | R$ 11,47 | 7,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 39,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 39,55 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 7,91 | R$ 47,46 |  |
| Item | Impermeabilização |  | Impermeabiliante com tinta betuminosa para infraestrutura |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | un - m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 151 | Impermeabilizante betuminoso |  | L | 1,00 | R$ 17,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,22 | R$ 12,88 | R$ 2,83 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,22 | R$ 10,59 | R$ 2,33 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,16 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,03 | R$ 6,20 |  |
| Item | Alvenaria de embasamento |  | Alvenaria de elevação tijolo ceramcio 9x19x19 assentado |  |  |  |  |
| 20 |  |  | a chato com argamassa mista mista traço 1:3 un - m² |  |  |  |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 4,000 | R$ 0,44 |  |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,0250 | R$ 53,00 |  |  |
| 1106 | Cal hidratada |  | kg | 4,000 | R$ 0,41 |  |  |
| 7269 | Tijolo ceramico 9x19x19 |  | un | 50,000 | R$ 0,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,740 | R$ 12,88 | R$ 9,53 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,890 | R$ 10,59 | R$ 9,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,96 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 3,79 | R$ 22,75 |  |
|  | Alvenaria de elevação |  | Alvenaria de elevação tijolo ceramcio 11,5x14x24 assentado |  |  |  |  |
| 21 |  |  | a chato com argamassa mista mista traço 1:3 un - m² |  |  |  |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 2,165 | R$ 0,44 |  |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,0231 | R$ 53,00 |  |  |
| 1106 | Cal hidratada |  | kg | 4,0858 | R$ 0,41 |  |  |
| 7226 | Tijolo ceramico 11,5x14x24 |  | un | 32,000 | R$ 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,740 | R$ 12,88 | R$ 9,53 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,890 | R$ 10,59 | R$ 9,43 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,96 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,96 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 3,79 | R$ 22,75 |  |
| Item | chapisco /Impermeabilização |  | Impermeabiliante em chapisco |  |  |  |  |
| 18 |  |  | com aditivo imperme. - m² |  |  |  |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 126 | Impermeabilizante hidrofugo |  | kg | 0,40 | R$ 6,47 |  |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,00 | R$ 53,00 |  |  |
| 13,79 | Cimento |  | kg | 1,39 | R$ 0,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,25 | R$ 12,88 | R$ 3,22 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,25 | R$ 10,59 | R$ 2,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,87 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,87 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,17 | R$ 7,04 |  |
| Item | Emboço desempenado impermeabilizado |  | Emboço desempenado com argamassa mista cimento, cal e |  |  |  |  |
| 23 |  |  | areia e aditivo impermeabilizante un-m² |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 2,370 | R$ 0,44 |  |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,0130 | R$ 53,00 |  |  |
| 126 | Impermeabilizante hidrofugo |  | kg | 0,70 | R$ 6,47 |  |  |
| 1106 | Cal hidratada |  | kg | 3,8100 | R$ 0,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,740 | R$ 12,88 | R$ 9,53 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,970 | R$ 10,59 | R$ 10,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 19,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 19,80 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 3,96 | R$ 23,76 |  |
| Item | Azulejo |  | Azulejo liso |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 536 | Azulejo branco |  | m² | 1,050 | R$ 20,91 |  |  |
| 1380 | cimento colante |  | kg | 4,5000 | R$ 0,33 |  |  |
| 1381 | cimento branco |  | kg | 0,2500 | R$ 1,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4760 | Azulejista |  | h | 0,530 | R$ 11,15 | R$ 5,91 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,400 | R$ 10,59 | R$ 4,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10,15 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,03 | R$ 12,17 |  |
| Item | Lastro p/ piso |  | Lastro de concreto para piso c/ hidrofugo |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | un m³ |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 189,000 | R$ 0,44 |  |  |
| 367 | Areia grossa |  | m³ | 0,4270 | R$ 56,00 |  |  |
| 4718 | Brita |  | m³ | 1,0140 | R$ 49,50 |  |  |
| 141 | impermeabilizante hidrofugo |  | kg | 0,3060 | R$ 9,84 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 2,000 | R$ 12,88 | R$ 25,76 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 10,000 | R$ 10,59 | R$ 105,90 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 131,66 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 131,66 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 26,33 | R$ 157,99 |  |
| Item | regularização |  | Argamassa de regularização traço 1:3 esp 2,5cm |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1379 | Cimento |  | kg | 11,150 | R$ 0,44 |  |  |
| 370 | Areia media |  | m³ | 0,0260 | R$ 53,00 |  |  |
| 141 | impermeabilizante hidrofugo |  | kg | 0,3060 | R$ 9,84 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,4165 | R$ 12,88 | R$ 5,36 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,6665 | R$ 10,59 | R$ 7,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,42 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,48 | R$ 14,91 |  |
| Item | Piso ceramico |  | Piso ceramico PEI 5 antiderrapante |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 1289 | ceramica esm. 1A qualidade |  | m² | 1,050 | R$ 20,64 |  |  |
| 1380 | cimento branco |  | kg | 0,2500 | R$ 1,45 |  |  |
| 1381 | cimento colante |  | kg | 4,5000 | R$ 0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,300 | R$ 12,88 | R$ 3,86 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 0,250 | R$ 10,59 | R$ 2,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,51 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,30 | R$ 7,81 |  |
| Item | Pintura interna |  | Pintura em parede interna latex PVA, duas demãos |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 7345 | Tinta latex PVA |  | L | 0,170 | R$ 13,18 |  |  |
| 3767 | Lixa |  | un | 0,2500 | R$ 2,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4783 | Pintor |  | h | 0,300 | R$ 13,58 | R$ 4,07 |  |
| 6111 | Ajudante de pintor |  | h | 0,200 | R$ 10,59 | R$ 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,19 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,24 | R$ 7,43 |  |
| Item | Pintura externa |  | Pintura em parede externa, latex acrilico duas demãos |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 7356 | Tinta latex acrilica |  | L | 0,170 | R$ 16,35 |  |  |
| 3767 | Lixa p/ parede ou madeira |  | un | 0,2500 | R$ 2,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4783 | Pintor |  | h | 0,300 | R$ 13,58 | R$ 4,07 |  |
| 6111 | Ajudante de pintor |  | h | 0,200 | R$ 10,59 | R$ 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,19 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,24 | R$ 7,43 |  |
| Item | Pintura esquadria de madeira/ ferro |  | Pintura com esmalte sintetico em mad. e ferro, duas demãos |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 7311 | Tinta esmalte acetinado |  | L | 0,160 | R$ 23,12 |  |  |
| 3767 | Lixa para madeira |  | un | 0,4000 | R$ 2,08 |  |  |
| 5318 | Solvente a base de aguarras |  | L | 0,0400 | R$ 7,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 4783 | Pintor |  | h | 0,400 | R$ 13,58 | R$ 5,43 |  |
| 6111 | Ajudante de pintor |  | h | 0,200 | R$ 10,59 | R$ 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,55 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,55 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,51 | R$ 9,06 |  |
| Item | Estrutura em madeira para telhado |  | Estrutura metalica para telhado, cobertura em teha de barro |  |  |  |  |
| 31 |  |  | tipo romana |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 4463 | Madeira de lei |  | m³ | 0,025 | R$ 2.160,00 |  |  |
| 21142 | Estribo c/ parafuso |  | unid. | 0,100 | R$ 10,48 |  |  |
| 5061 | Prego polidp 18x27 |  | kg | 0,120 | R$ 5,58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 1213 | Carpinteiro de forma |  | h | 1,200 | R$ 12,88 | R$ 15,46 |  |
| 6117 | Ajudante de carpinteiro |  | h | 1,200 | R$ 10,59 | R$ 12,71 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 28,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 28,16 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 5,63 | R$ 33,80 |  |
| Item | Cobertua Telha de barro |  | Telha barro tipo romana incluisive amaração com arrame |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 7183 | Telha de barro romana |  | un | 16,00 | R$ 1,88 |  |  |
| 337 | Arame recozido nº18 |  | kg | 0,034 | R$ 6,20 |  |  |
| 6011 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia penei) |  | m³ | 0,003 | R$ 442,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 12869 | Telhadista |  | h | 1,000 | R$ 12,88 | R$ 12,88 |  |
| 6111 | Servente |  | h | 1,000 | R$ 10,59 | R$ 10,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 23,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 23,47 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,69 | R$ 28,16 |  |
| Item | Cumeeira |  | Cumeeira e espegião emboçandos para telha de barro |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | un m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 7181 | Telha de barro cumeeira |  | un | 3,00 | R$ 2,92 |  |  |
| 6028 | Argamassa traço 1:2:8 (cim, cal e areia) |  | m³ | 0,00243 | R$ 274,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,400 | R$ 12,88 | R$ 5,15 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,49742 | R$ 10,59 | R$ 5,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10,42 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10,42 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,08 | R$ 12,50 |  |
| Item | Calha de aço |  | calha de aço galvanizado espessura 50cm |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | un m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 5061 | prego polido |  | kg | 0,15 | R$ 5,58 |  |  |
| 5104 | rebite de aluminio vazado |  | kg | 0,040 | R$ 34,22 |  |  |
| 1118 | calha chapa galvanizada nº 24 L=50cm |  | m | 1,050 | R$ 17,23 |  |  |
| 13388 | solda 50/50 |  | kg | 0,0700 | R$ 44,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 12869 | Telhadista |  | h | 0,550 | R$ 12,88 | R$ 7,08 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,550 | R$ 10,59 | R$ 5,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,91 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,58 | R$ 15,49 |  |
| Item | Esquadria de ferro |  | Colocação porta de ferro de correr 2,00x2,10m - completa |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | un -m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 4936 | porta de ferro de correr c/ vidro |  | m² | 1,00 | R$ 152,74 |  |  |
| 73449 | Argamassa traço 1:4 preparo manual |  | m³ | 0,00600 | R$ 314,37 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,800 | R$ 12,88 | R$ 10,30 |  |
| 6110 | Serralheiro |  | h | 1,600 | R$ 12,88 | R$ 20,61 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 2,800 | R$ 10,59 | R$ 29,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 50,26 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 50,26 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 10,05 | R$ 60,31 |  |
| Item | Esquadria de ferro |  | Colocação de vitraux de ferro bacuante 2,00x1,00m- completa |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | un -m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 615 | vitraux de ferro baculante em chapa dobrada c/ vidro |  | m² | 1,00 | R$ 251,19 |  |  |
| 6013 | Argamassa traço 1:3 preparo manual |  | m³ | 0,004 | R$ 330,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 1,200 | R$ 12,88 | R$ 15,46 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,500 | R$ 10,59 | R$ 5,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 20,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 20,75 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,15 | R$ 24,90 |  |
| Item | Esquadria de ferro |  | Colocação de vitraux de ferro bacuante 1,20x0,60m- completa |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | un -m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 615 | vitraux de ferro baculante em chapa dobrada c/ vidro |  | m² | 1,00 | R$ 251,19 |  |  |
| 6013 | Argamassa traço 1:3 preparo manual |  | m³ | 0,004 | R$ 330,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 1,200 | R$ 12,88 | R$ 15,46 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,500 | R$ 10,59 | R$ 5,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 20,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 20,75 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,15 | R$ 24,90 |  |
| Item | Alçapão |  | Alçapão de ferro 0,60x0,60 - completo |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  |  | consumo | custo | total |  |
| 567 | Cantoneira de ferro galv 1" x 1/8 |  | m | 2,40 | R$ 6,78 |  |  |
| 1327 | Chapa aço fina preta esp 61mm -4 |  | kg | 0,36 | R$ 3,36 |  |  |
| 11447 | Dobradiça latão croma 3x3 c/ aneis |  | un | 2,00 | R$ 25,35 |  |  |
| 73449 | Argamassa traço 1:4 preparo manual |  | m³ | 0,00200 | R$ 314,37 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 4750 | Pedreiro |  | h | 0,290 | R$ 12,88 | R$ 3,74 |  |
| 6110 | Serralheiro |  | h | 0,360 | R$ 12,88 | R$ 4,64 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,650 | R$ 10,59 | R$ 6,88 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 11,52 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 11,52 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,30 | R$ 13,82 |  |
| Item | Porta de madeira |  | Colocação de porta 0,80x2,10m de madeira encaixe |  |  |  |  |
| 39 |  |  | macho femea |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid | consumo | custo | total |  |
| 10555 | Porta de madeira compensada |  | un | 1,00 | R$ 59,41 |  |  |
| 4419 | peça de madeira de lei 10x10x3 |  | un | 6,00 | R$ 0,65 |  |  |
| 184 | aduela/batente duplo/caixão/ grade cx 13x3cm p |  | jg | 1,00 | R$ 27,43 |  |  |
| 20247 | prego de aço 15x15 c/ cabeça |  | kg | 0,60 | R$ 5,90 |  |  |
| 20006 | Alizar guarnição 5x2cm |  | m | 10,00 | R$ 3,05 |  |  |
| 73449 | Argamassa traço 1:4 preparo manual |  | m³ | 0,01000 | R$ 314,37 |  |  |
| 4378 | parafuso rosca suberba |  | un | 6,00 | R$ 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 1214 | Carpinteiro |  | h | 2,050 | R$ 12,88 | R$ 26,40 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 3,450 | R$ 10,59 | R$ 36,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 62,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 62,94 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 12,59 | R$ 75,53 |  |
| Item | Pia |  | Colocação de pia de cozinha banca em granito 1,50x0,60cm |  |  |  |  |
| 40 |  |  | cuba inox e torneira de parede - un-un |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid | consumo | custo | total |  |
| 6013 | argamassa traço 1:3 |  | m³ | 0,005 | R$ 330,26 |  |  |
| 6155 | valvula plastico cromado |  | unid | 1,00 | R$ 4,04 |  |  |
| 13416 | torneira cromada longa |  | unid | 1,00 | R$ 22,87 |  |  |
| 11795 | granito polido esp=2,5cm bancada |  | m² | 0,90 | R$ 283,07 |  |  |
| 6146 | sifão plastico p/ lavatorio |  | unid | 1,00 | R$ 7,77 |  |  |
| 3146 | fita veda rosca |  | unid | 0,113 | R$ 1,64 |  |  |
| 1380 | Cimento Branco |  | kg | 1,100 | R$ 1,45 |  |  |
| 1743 | cuba aço inox (46,5x30,0x11,5)cm |  | unid | 1,000 | R$ 43,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,000 |  |
| 246 | bombeiro hidraulico |  | h | 2,150 | R$ 10,59 | R$ 22,77 |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 2,000 | R$ 10,59 | R$ 21,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 43,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 43,95 |  |
| Item | Quadro disjuntor |  | Quadro de distribuição, disj geral 50A p/ 10a 12 disjs |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 13393 | Quadro dist. Cap 10A 12 disjs. c/ barram. T |  | un | 1,00 | R$ 121,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 1,000 | R$ 14,71 | R$ 14,71 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 1,000 | R$ 10,59 | R$ 10,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 25,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 25,30 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 5,06 | R$ 30,36 |  |
| Item | Disjuntor |  | Disjuntor termomagnetico unipolar 1x10A |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2385 | Disjuntor termo. 1x10A |  | un | 1,00 | R$ 7,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,125 | R$ 14,71 | R$ 1,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 1,84 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 1,84 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,37 | R$ 2,21 |  |
| Item | Disjuntor |  | Disjuntor termomagnetico bipolar 2x30A |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2388 | Disjuntor termo. 2x30A |  | un | 1,00 | R$ 41,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,150 | R$ 14,71 | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,44 | R$ 2,65 |  |
| Item | Disjuntor |  | Disjuntor termomagnetico bipolar 2x40A |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2388 | Disjuntor termo. 2x40A |  | un | 1,00 | R$ 41,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,150 | R$ 14,71 | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,21 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,44 | R$ 2,65 |  |
| Item | Ponto seco rede logica/telefone |  | Ponto seco para rede logica e telefone |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Eletroduto politileno 25mm |  | m | 10,00 | R$ 0,86 |  |  |
| 1873 | Caixa 4"x4" |  | un | 1,00 | R$ 1,39 |  |  |
| 7551 | Espelho 4"x4" |  | un | 1,00 | R$ 4,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,200 | R$ 14,71 | R$ 2,94 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,200 | R$ 10,59 | R$ 2,12 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,06 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 5,06 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,01 | R$ 6,07 |  |
| Item | Eletroduto |  | Eletroduto em poletileno 25mm - inclusive conexões |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Eletroduto politileno 25mm |  | m | 1,10 | R$ 0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,300 | R$ 14,71 | R$ 4,41 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,300 | R$ 10,59 | R$ 3,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,59 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,52 | R$ 9,11 |  |
| Item | Cabo 10mm² |  | Cabo de 10mm² - 750v de isolação |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 937 | Cabo 10mm²(isso PVC antichama 750v) |  | m | 1,03 | R$ 3,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,090 | R$ 14,71 | R$ 1,32 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,090 | R$ 10,59 | R$ 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,28 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,46 | R$ 2,73 |  |
| Item | Fio 2,5mm² |  | Fio de 2,5mm² - 750v de isolação |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  | m | 1,00 | R$ 0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,050 | R$ 14,71 | R$ 0,74 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,050 | R$ 10,59 | R$ 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 1,27 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 1,27 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,25 | R$ 1,52 |  |
| Item | Fio trancado |  | Fio trancado para telefone - padrao telebras |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 935 | Fio trancado para telefone |  | m | 1,00 | R$ 0,64 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
|  | Eletricista |  | h | 0,020 | R$ 14,71 | R$ 0,29 |  |
|  | Ajudante de eletricista |  | h | 0,020 | R$ 10,59 | R$ 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 0,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 0,51 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,10 | R$ 0,61 |  |
| Item | Tomada 2p+t |  | Tomada 2P+T com eletroduto polietileno |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Eletroduto poletieleno 25mm |  | m | 3,00 | R$ 0,86 |  |  |
| 939 | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  | m | 9,00 | R$ 0,97 |  |  |
| 1872 | Caixa 4"x2" |  | un | 1,00 | R$ 1,39 |  |  |
| 7549 | Espelho 4"x2" |  | un | 1,00 | R$ 1,92 |  |  |
| 7528 | Tomada 2p+t |  | un | 1,00 | R$ 6,39 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |
|  | Eletricista |  | h | 1,000 | R$ 14,71 | R$ 14,71 |  |
|  | Ajudante de eletricista |  | h | 1,000 | R$ 10,59 | R$ 10,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 25,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 25,30 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 5,06 | R$ 30,36 |  |
| Item | Interruptor de simples |  | intwrruptor simples - eletroduto polietileno |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Eletroduto poletieleno 25mm |  | m | 3,00 | R$ 0,86 |  |  |
| 939 | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  | m | 12,00 | R$ 0,97 |  |  |
| 1872 | Caixa 4"x2" |  | un | 1,00 | R$ 1,39 |  |  |
| 7592 | Interruptor simples |  | un | 1,00 | R$ 9,49 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
|  | Eletricista |  | h | 0,250 | R$ 11,71 | R$ 2,93 |  |
|  | Ajudante de eletricista |  | h | 0,150 | R$ 9,21 | R$ 1,38 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 4,31 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 4,31 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 0,86 | R$ 5,17 |  |
| Item | Interruptor de 2 teclas |  | interruptor 2 teclas com eletroduto polietileno |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 2688 | Eletroduto poletieleno 25mm |  | m | 3,00 | R$ 0,86 |  |  |
| 939 | Fio 2,5mm²(isso PVC antichama 750v) |  | m | 12,00 | R$ 0,97 |  |  |
| 1872 | Caixa 4"x2" |  | un | 1,00 | R$ 1,39 |  |  |
| 12122 | Interruptor de 2 teclas silentop comple |  | un | 1,00 | R$ 21,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,300 | R$ 14,71 | R$ 4,41 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,150 | R$ 10,59 | R$ 1,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 6,00 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,20 | R$ 7,20 |  |
| Item | Luminaria |  | Luminaria incl lampada fluo. (3x40W) |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 3786 | Lumi. Calha sobrepor chapa de aço com 3 lampadas |  | unid. | 1,00 | R$ 73,30 |  |  |
|  | fluorescente 40w - (completa incluindo reator e lampada) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,850 | R$ 14,71 | R$ 12,50 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,850 | R$ 10,59 | R$ 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 21,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 21,51 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,30 | R$ 25,81 |  |
| Item | Luminaria |  | Luminaria incl lampada fluo. (2x40W) |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 3799 | Lumi. Calha sobrepor chapa de aço com 2 lampadas |  | unid. | 1,00 | R$ 50,88 |  |  |
|  | fluorescente 40w - (completa incluindo reator e lampada) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 0,00 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 1,100 | R$ 14,71 | R$ 16,18 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 1,100 | R$ 10,59 | R$ 11,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 27,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 27,83 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 5,57 | R$ 33,40 |  |
| Item | Arandela |  | Luminaria externa fluo. (20W) |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 12223 | Arandela tipo tartaruga incl. Lampada |  | cj | 1,00 | R$ 78,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0 |  |
| 2436 | Eletricista |  | h | 0,300 | R$ 14,71 | R$ 4,41 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,300 | R$ 10,59 | R$ 3,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,59 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 7,59 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 1,52 | R$ 9,11 |  |
| Item | Barra de apoio |  | barra de apoio aço inox escovado fixação lateral |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 11962 | Parafuso inox auto-atarr sext m6x50 |  | unid. | 9,00 | R$ 0,10 |  |  |
| 4375 | Bucha Plastica Tipo s-6 (cento) |  | unid. | 0,09 | R$ 0,11 |  |  |
| 27399 | Barra de apoio inox escovado D=30/35mm c/ flange |  | unid. | 1,00 | R$ 63,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 2436 | Pedreiro |  | h | 0,500 | R$ 14,71 | R$ 7,36 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,500 | R$ 10,59 | R$ 5,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 12,65 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 2,53 | R$ 15,18 |  |
| Item | Conjunto lavatorio e bacia acessiveis |  | lavatorio e bacia acessiveis com barras de apoio |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | un -un |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 11962 | Parafuso inox auto-atarr sext m6x50 |  | unid. | 12,00 | R$ 0,10 |  |  |
| 4375 | Bucha Plastica Tipo s-6 (cento) |  | unid. | 0,12 | R$ 0,11 |  |  |
| 27399 | Barra de apoio inox escovado D=30/35mm c/ flange |  | unid. | 1,00 | R$ 63,68 |  |  |
|  | Trava quimica |  | gr | 0,50 | R$ 2,19 |  |  |
|  | Massa p/ vidro |  | kg | 0,25 | R$ 1,34 |  |  |
|  | Tubo de descarga em pvc com anel D=40mm |  | unid. | 1,00 | R$ 4,97 |  |  |
|  | valv de descarga duplo fluxo c/ regis e acabam. 1 1/2" |  | unid. | 1,00 | R$ 170,75 |  |  |
|  | Bacia sanitaria acessivel |  | unid. | 1,00 | R$ 348,31 |  |  |
|  | Lavatorio acessivel |  | unid. | 1,00 | R$ 73,38 |  |  |
|  | Papeleira louça branca |  | unid. | 1,00 | R$ 21,21 |  |  |
|  | restritor de vazão p/ 6l/min |  | unid. | 1,00 | R$ 37,32 |  |  |
|  | Ducha higienica com registro |  | unid. | 1,00 | R$ 186,90 |  |  |
|  | tubo de ligação com canopla p/ sanitarios |  | unid. | 1,00 | R$ 17,81 |  |  |
|  | Conjunto de fixação cromado p/ bacias |  | unid. | 1,00 | R$ 7,16 |  |  |
|  | Torneira pres 1/2" c/alavanca tipo mesa cromado |  | unid. | 1,00 | R$ 138,14 |  |  |
|  | Assento c/tampa em resina de poliester branca |  | unid. | 1,00 | R$ 161,49 |  |  |
|  | Bolsa de borracha DN 100mm para bacia sifonada |  | unid. | 1,00 | R$ 2,25 |  |  |
|  | Fita vedante para rosca rolo |  | unid. | 0,04 | R$ 10,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
|  | Encanador |  | h | 4,500 | R$ 14,95 | R$ 67,28 |  |
|  | Ajudante de encanador |  | h | 4,500 | R$ 10,59 | R$ 47,66 |  |
| 2436 | Pedreiro |  | h | 0,750 | R$ 14,71 | R$ 11,03 |  |
| 247 | Ajudante de eletricista |  | h | 0,750 | R$ 10,59 | R$ 7,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 133,91 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 133,91 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 26,78 | R$ 160,69 |  |
| Item | Tubo esgoto 100mm |  | Tuvo de PVC esgoto 100mm |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 9841 | Tubo esgoto 100mm |  | m | 1,10 | R$ 18,65 |  |  |
| 299 | Anel de borracha p/ tubo 100mm |  | unid. | 0,33 | R$ 1,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 2696 | Encanador |  | h | 0,680 | R$ 14,71 | R$ 10,00 |  |
| 246 | Ajudante de encanador |  | h | 0,680 | R$ 10,59 | R$ 7,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 17,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 17,20 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 3,44 | R$ 20,64 |  |
| Item | Tubo esgoto 50mm |  | Tuvo de PVC esgoto 50mm |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  | un -m |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 9841 | Tubo esgoto 50mm |  | m | 1,40 | R$ 18,65 |  |  |
| 20083 | Solução limpadora |  | unid. | 0,0037 | R$ 36,31 |  |  |
| 122 | Adesivo PVC plastico |  | unid. | 0,33 | R$ 30,66 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 2696 | Encanador |  | h | 0,750 | R$ 14,71 | R$ 11,03 |  |
| 246 | Ajudante de encanador |  | h | 0,750 | R$ 10,59 | R$ 7,94 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,98 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 18,98 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 3,80 | R$ 22,77 |  |
| Item | Passeio de concreto |  | Passeio em concreto com gabarito de madeira 2,00x2,00m |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | un -m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
|  | Cimento |  | kg | 25,00 | R$ 0,44 |  |  |
|  | Areia média |  | m³ | 0,0650 | R$ 53,00 |  |  |
|  | Ripa 7x1 |  | m | 2,0000 | R$ 1,00 |  |  |
|  | Brita 2 |  | m³ | 0,0585 | R$ 49,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 0,00 |  |
| 2696 | Pedreiro |  | h | 0,800 | R$ 14,71 | R$ 11,77 |  |
| 246 | Ajudante |  | h | 0,900 | R$ 10,59 | R$ 9,53 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 21,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 21,30 |  |
|  |  |  |  | B.D.I 20% | R$ 4,26 | R$ 25,56 |  |
| Item | Limpeza |  | Limpeza final da obra |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  | un m² |  |
|  | serviço/ descrição |  | unid. | consumo | custo | total |  |
| 6111 | Ajudante |  | h | 0,250 | R$ 10,59 | R$ 2,65 |  |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2,65 |  |
|  |  |  |  | Total | B.D.I 20% | R$ 3,18 |  |
| Ribeirão Grande, 24 de Junlo de 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ |  |  |  |  | _______________________ |  |  |
| Emerson Rodrigues de Sales |  |  |  |  |  | Seide Adedo |  |
| Técnico em Edificações |  |  |  |  |  | Arquiteta:CAU 10833-2 |  |

| DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Rua Jacyra Landim Stori s/n – CEP 18.315.000 – Fone (15) 3544.88.00 - Ramal 217 |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA SINTÉTICA - MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - DEPARTAMENTO AGROPECUARIA |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: DEP. AGROPECUARIA - AV. PAULINO FERREIRA DE ASSUMPÇÃO - B. NUNES - RIBEIRÃO GRANDE - SP |  |  |  |  |  |  |
| INTERESSADO: PREFEITURA DE RIBEIRÃO GRANDE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ETAPAS E SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | C. UNITÁRIO | C. TOTAL |  |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |
| 01 | Demolição de alvenaria | m³ | 11,85 | R$ 42,76 | R$ 506,71 |  |
| 02 | Demolição de revestimento em argamassa - parede | m² | 100,00 | R$ 7,02 | R$ 702,00 |  |
| 03 | Demolição contra piso | m³ | 1,24 | R$ 165,20 | R$ 204,85 |  |
| 04 | Retirada de Piso ceramico | m² | 30,10 | R$ 19,06 | R$ 573,71 |  |
| 05 | Retirada de Azulejo | m² | 44,00 | R$ 7,62 | R$ 335,28 |  |
| 06 | Demolição de Piso de madeira | m² | 37,00 | R$ 7,62 | R$ 281,94 |  |
| 07 | Demolição de colunas | m³ | 0,34 | R$ 157,25 | R$ 53,47 |  |
| 08 | Remoção de esquadrias porta e janela | m² | 9,36 | R$ 19,71 | R$ 184,49 |  |
| 09 | Retirada de aparelhos sanitarios incluindo acessorios | un | 1,00 | R$ 70,41 | R$ 70,41 |  |
| 10 | Retirada de telha de barro - empilhamento | m² | 92,85 | R$ 4,13 | R$ 383,47 |  |
| 11 | Retirada de estrutura de madeira | m² | 92,85 | R$ 21,61 | R$ 2.006,49 |  |
| 2 | Infraestrutura |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Escavação de valas | m³ | 7,50 | R$ 29,23 | R$ 219,23 |  |
| 2.2 | Broca de concreto D=0,25cm, profundiade 3,00m | m | 42,00 | R$ 28,17 | R$ 1.183,14 |  |
| 2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa | m² | 17,00 | R$ 6,20 | R$ 105,40 |  |
| 2.4 | Viga Baldrame 0,20x0,30m | m | 38,25 | R$ 52,80 | R$ 2.019,60 |  |
| 2.5 | Alvenaria de embasamento 9x19x19 | m² | 6,50 | R$ 22,75 | R$ 147,88 |  |
| 3 | Superestrutura |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Pliar de concreto 0,20x0,15m | m | 39,20 | R$ 50,93 | R$ 1.996,46 |  |
| 3.3 | Viga 0,20x0,30m | m | 14,00 | R$ 52,80 | R$ 739,20 |  |
| 3.4 | Verga / contra verga 0,15x0,20m | m | 12,30 | R$ 47,46 | R$ 583,76 |  |
| 4 | Alvenaria |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Alvenaria de elevação com tijolo ceramico 11,5x14x24 | m² | 56,40 | R$ 22,75 | R$ 1.283,10 |  |
| 5 | Esquadrias Madeira/ ferro |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Vitraux de ferro basculante mod. Quadriculado 2,00x1,00 inclu vidro | un | 3,00 | R$ 49,80 | R$ 149,40 |  |
| 5.2 | Alçapão de ferro 0,60x0,60m | un | 1,00 | R$ 13,92 | R$ 13,92 |  |
| 5.3 | janela de ferro basculante 1,20x0,60m | un | 1,00 | R$ 17,90 | R$ 17,90 |  |
| 5.4 | Porta de ferro de correr mod. Quadriculado 2,00x2,10 - inclu vidro | un | 1,00 | R$ 253,30 | R$ 253,30 |  |
| 5.5 | Porta de madeira lisa 0,80x2,10m - completa | un | 3,00 | R$ 75,53 | R$ 226,59 |  |
| 6 | Cobertura |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Estrutura de madeira p/ telhado incluindo beiral | m² | 128,00 | R$ 33,80 | R$ 4.326,40 |  |
| 6.2 | Telha de barro | m² | 128,00 | R$ 28,16 | R$ 3.604,48 |  |
| 6.3 | Cumeeira e espigão emboçados | m | 50,00 | R$ 12,50 | R$ 625,00 |  |
| 6.4 | Condutor PVC D=50mm incluindo conexões | m | 3,80 | R$ 22,77 | R$ 86,53 |  |
| 6.5 | Calha metalica | m | 6,00 | R$ 15,49 | R$ 92,94 |  |
| 7 | Revestimentos parede interna/externa |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Chapisco impermeabilizado | m² | 226,25 | R$ 7,04 | R$ 1.592,80 |  |
| 7.2 | Emboço Desempenado impermeabilizado | m² | 202,25 | R$ 23,76 | R$ 4.805,46 |  |
| 7.3 | Azulejo | m² | 52,00 | R$ 12,17 | R$ 632,84 |  |
| 8 | Pisos |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Lastro para piso/ com impermeabilizante | m³ | 2,74 | R$ 157,99 | R$ 432,89 |  |
| 8.2 | Regularização p/ piso | m² | 39,10 | R$ 14,91 | R$ 582,98 |  |
| 8.3 | Piso ceramico PEI 5 inclusive rodape - alt 10cm | m² | 87,00 | R$ 7,81 | R$ 679,47 |  |
| 9 | Instalações eletricas |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Quadro 10A 12 disjuntores com barramento | un | 1,00 | R$ 30,36 | R$ 30,36 |  |
| 9.2 | Disjuntor termomagnético unipolar 10A | un | 1,00 | R$ 2,21 | R$ 2,21 |  |
| 9.3 | Disjuntor termomagnético Bipolar 30A | un | 1,00 | R$ 2,65 | R$ 2,65 |  |
| 9.4 | Disjuntor termomagnético Bipolar 40A | un | 1,00 | R$ 2,65 | R$ 2,65 |  |
| 9.5 | Ponto seco rede logica e telefone | un | 12,00 | R$ 6,07 | R$ 72,84 |  |
| 9.6 | Eletroduto corrugado 25mm - inclusive conexões | m | 35,00 | R$ 9,11 | R$ 318,85 |  |
| 9.7 | Cabo 10mm 750v de isolação | m | 35,00 | R$ 2,73 | R$ 95,55 |  |
| 9.8 | Fio de 2,5mm 750v de isolação | m | 30,00 | R$ 1,52 | R$ 45,60 |  |
| 9.9 | Fio trancado para telefone | un | 100,00 | R$ 0,61 | R$ 61,00 |  |
| 9.10 | Tomada 2P + t | un | 23,00 | R$ 30,36 | R$ 698,28 |  |
| 9.11 | Interruptor 2 teclas | un | 2,00 | R$ 7,20 | R$ 14,40 |  |
| 9.12 | Interruptor simples | un | 8,00 | R$ 5,17 | R$ 41,36 |  |
| 9.13 | Arandela | un | 3,00 | R$ 9,11 | R$ 27,33 |  |
| 9.14 | luminaria 0,60m - completa calha, lampada e reator | un | 3,00 | R$ 25,81 | R$ 77,43 |  |
| 9.15 | Luminaria 1,20m - completa calha, lampada e reator | un | 5,00 | R$ 33,40 | R$ 167,00 |  |
| 10 | Hidraulica/ Esgoto |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Conjunto lavatorio e bacia acessivel | cj | 1,00 | R$ 160,69 | R$ 160,69 |  |
| 10.2 | Barra de apoio acessivel | m | 1,80 | R$ 15,18 | R$ 27,32 |  |
| 10.3 | Tubo esgot D=100mm | m | 18,00 | R$ 20,64 | R$ 371,52 |  |
| 10.4 | Tubo esgot D=50mm | m | 18,00 | R$ 22,77 | R$ 409,86 |  |
| 11 | Pintura |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Pintura em parde interna , tinta PVA, duas demãos | m² | 357,00 | R$ 7,43 | R$ 2.652,51 |  |
| 11.2 | Pintura em parde externa, tinta acrilica, duas demãos | m² | 170,00 | R$ 7,43 | R$ 1.263,10 |  |
| 11.3 | Pintura em esquadrias ferro em esmalte sintetico duas demãos | m² | 31,84 | R$ 9,06 | R$ 288,47 |  |
| 11.4 | Pintura em esquadrias madeira esmalte sintetico, duas demãos | m² | 30,30 | R$ 9,06 | R$ 274,52 |  |
| 12 | Serviço complementares |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Colocação de gabinte e pia 1,50x0,60 | un | 1,00 | R$ 52,74 | R$ 52,74 |  |
| 12.2 | Calçada esp=0,07m | m² | 38,00 | R$ 25,56 | R$ 971,28 |  |
| 12.3 | Limpeza final | m² | 130,00 | R$ 3,18 | R$ 413,40 |  |
|  |  |  |  | Total | R$ 40.246,38 |  |
| * incluso L.S 118,32% |  |  |  |  |  |  |
| * Referencia tabela insumos Sinapi 05/2013 |  |  |  |  |  |  |
| * B.D.I 20% |  |  |  |  |  |  |
| Ribeirão Grande, 19 de Setembro de 2013 |  |  |  |  |  |  |
| __________________________ |  |  | _______________________ |  |  |  |
| Emerson Rodrigues de Sales |  |  |  | Seide Adedo |  |  |
| Técnico em Edificações |  |  |  | Arquiteta:CAU 10833 -2 |  |  |

### ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: |  | CNPJ nº |
| Condições de Pagamento: |  | Conta Corrente: |

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços na Reforma do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente.

DEVERÃO SER APRESENTADAS O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e PLANILHA SINTÉTICA

DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

| Nome do Representante: |  |
| --- | --- |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |  |
| Assinatura: |  |

(Carimbo do CNPJ)

CARTA CONVITE Nº 34/2013

### ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

### Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de ..................... de 2013.

Nome e assinatura do representante

RG nº...............................................

CARTA CONVITE Nº 34/2013

### ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIA"

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ...................................,

OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade CARTA CONVITE nº 34/2013, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

.............................., ........  de ......................... de 2013.

Outorgante

CARTA CONVITE Nº 34/2013.

ANEXO V – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................

(representante legal)

CARTA CONVITE Nº 34/2013

### ANEXO VI– MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  E ...........................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, com sede à Rua Jacyra Landim Story S/N, inscrita no CNPJ sob N.º67.360.446/0001-06, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Carta Convite nº 34/2013. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada para execução de serviços na Reforma do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente.

SEGUNDA ( DA FORMA DE FORNECIMENTO)-  (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme  proposta da Contratada às fls ..... do Processo, correspondente ao objeto definido na cláusula primeira.

TERCEIRA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa: Atividade 02.06.01 Gabinete do Diretor do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, 4.4.90.51 Obras e Instalações (Ficha 186), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

QUARTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será mediante apresentação de Nota Fiscal, no prazo de 28 (vinte oito dias) dias, após a apresentação da Nota Fiscal.

O pagamento dos valores contratados será efetuado em 28 (vinte oito dias), mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal e/ou documento equivalente;

b) Copia da GFIP onde conste o nome de todos os servidores da obra ora licitada;

c) Cópia da guia de recolhimento do INSS, referente ao período da medição;

d) Cópia da guia de recolhimento do FGTS referente ao período da medição;

e) Cópia de Comprovante de pagamento da folha de salário dos funcionários que atuam na obra.

QUINTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato é de  06 (seis) meses conforme cronograma e será contado de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SEXTA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com órgão públicos , por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço e

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

§1º – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – Ocorrendo ineficiência na execução das entregas  das cestas por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.

§3º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

SÉTIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

OITAVA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

NONA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

DÉCIMA – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA SEGUNDA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................., ....... de ............ ... de  2013.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.SP.

Contratada

Testemunha:

CARTA CONVITE Nº 34/2013

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME e/ou EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Carta Convite nº 34/2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................
(representante legal)

CARTA CONVITE Nº 34/2013

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

À

Prefeitura do Município de Ribeirão Grande

Carta Convite nº 34/2013.

A empresa ..........................................................., com sede à ..........................................................-, na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.

Departamento de Infraestrutura ,................/......................./...........................

..............................................

Técnico da empresa ou responsável